| 1. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Средства измерений загрязнений воздуха и газовых выбросов |  |  |
| Опреде-ляемый компо-нент | Носимые приборы | Стационарные(в т.ч. многоканальные) |
| O2 | ОКА-101 (с.4), ОКА-92 (с.4), ПКГ-4-К (с.4), ИГС-98 (с.4), ХОББИТ-Т-О2 (с.5) | ХОББИТ-Т-О2 (с.9) |
| СО2 | ПГА-6 (с.4), ГИАМ-302 (с.4), ИГМ-014 (с.4), ИГС-98 (с.4), ПГА-200 (с.4) |  |
| СО | ОКА-Т-СО (с.4), ИГС-98 (с.4), ПКГ-4-СО (с.4), ТГС-3-СО (с.4), АНКАТ-7631М (с.4), ПГА-200 (с.4), ХОББИТ-Т-СО (с.5), МЕГАКОН (с.5) | ЭССА-СО (с.9), СОУ-1 (с.9), ХОББИТ-Т (с.9), АНКАТ-7621 (с.9) |
| H2S | ОКА-Т- H2S (с.4), ИГС-98 (с.4), ХОББИТ-Т- H2S (с.5), ПГА-200 (с.4), МЕГАКОН (с.5) | ЭССА (с.9), ХОББИТ-Т (с.9), АНКАТ-7621 (с.9) |
| SO2 | ОКА-Т SO2 (с.4), ХОББИТ-Т- SO2 (с.5), ИГС-98 (с.4), АНКАТ-7631М (с.4) | ХОББИТ-Т (с.9), АНКАТ-7621 (с.9) |
| Cl2 | ОКА-Т- Cl2 (с.4), АНКАТ-7631М (с.4), ИГС-98 (с.4), ХОББИТ-Т- Cl2 (с.5), КОЛИОН-701 (с.5) | ЭССА (с.9), ХОББИТ-Т (с.9), АНКАТ-7621 (с.9), СТГ-2 (с.9) |
| NH3 | ОКА-Т (с.4), АНКАТ-7631М (с.4), ИГС-98 (с.4), ХОББИТ-Т- NH3 (с.5), КОЛИОН-1А, -1В (с.5) | ЭССА (с.9), ХОББИТ-Т (с.9), КОЛИОН-1А-01С (с.9) |
| HCl | ИГС-98 (с.4), ОКА-Т-HCl (с.4) | СВХ (с.9), ОКА-Т-HCl (с.9) |
| F/HF | ХОББИТ-F-(HF) (с.5) |  |
| Hg | УКР-1МЦ (с.5) |  |
| Горючие газы, в т.ч. бензин | КОЛИОН-1В(CH4) (с.5), КОЛИОН-1В(C3H8) (с.5), ТГС-3М(CH4) (с.5), МТ-121(CH4) (с.5), ИМ-93 (с.5), СГГ-20 (с.5), ХОББИТ-Т (с.5), ОКА-М (с.6), ПГА-4(CH4) (с.6), ПГА-5(C3H8) (с.6), СИГНАЛ-02 (с.5) | ХОББИТ-Т (с.9), ИТ-М (с.9), СИГМА-1Б (с.9), СИГНАЛ-3Б (с.9), КОЛИОН-1А-01С (с.9) |
| Течеискатели (CH4) | ТИГ-2 (с.5), ТС-92ВМ (с.6), ТПГ-94 (с.6) |  |
| Углеводороды нефти | КОЛИОН-1В (с.4) | КОЛИОН-1А-01С (с.9) |
| NO, NO2 | МЕГАКОН (с.5), ИГС-98 (с.4) | ЭССА (с.9) |

| 1.1.1. Портативные газоанализаторы воздуха |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |  |  | Цена,руб. |
| 1.1.1.1. Однокомпонентные газоанализаторы |  |  |  |  |  |
| ОК-101 индивидуальный анализатор кислорода (0-25% об., ±0,6% об., взрывозащищенное исполнение) Пробоотборник ручной |  |  |  |  | 10440,0 770,0 |
| ОКА-92 -кислородомер (0-30% об., диффузионный забор) |  |  |  |  | 8970,0 |
| ПКГ-4-К - кислородомер: |  |  |  |  |  |
| ПКГ-4-К-В –со встроенным датчиком |  |  |  |  | 7480,0 |
| ПКГ-4-К-Н-с выносным датчиком |  |  |  |  | 8160,0 |
| ПКГ-4-К-К-с выносным датчиком, с компрессором |  |  |  |  | # 10120,0 |
| ПГА-6 микропроцессорный оптико-абсорбционный взрывозащищенный анализатор диоксида углерода (СО2) (0,01-2% об., ±0,01%, по заказу: 0-7% об.,±0,02% об.) |  |  |  |  | 25300,0 |
| ГИАМ-302-01В3 индивидуальный оптико-абсорб. анализатор СО2 (пределы: 0-2% об., 0-5% об., 0-10% об., привед. погрешность ±5% относ., взрывозащита, микронасос, сигнализация на 2 уровнях). |  |  |  |  | 26410,0 |
| Зарядо-питающее устройство для ГИАМ-302-01В3 |  |  |  |  | 1470,0 |
| ИГМ-014 оптический анализатор СО2 в диап. 0-5% об. Относит. погрешность 5%, разрешение 0,001% об. Диффузионный забор. |  |  |  |  | 22170,0 |
| - с микрокомпрессором и аккумуляторами |  |  |  |  | 24930,0 |
| *ПГА-200 абсорбционный анализатор СО2 (0-5% об ) Допускает установку дополнительного эл.-хим. датчика. |  |  |  |  | 23680,0 |
| *ПГА-200 анализатор со сменными интеллектуальными сенсорами одного из газов: О2,СО,NH3,H2S,NO2, SO2 |  |  |  |  | 23680,0 |
| ТГС-3 СО-И – газоанализатор оксида углерода. Микрокомпрессор. Диапазон 0-300 мг/м3. Сигнализация. Взрывозащищен. |  |  |  |  | 10150,0 |
| ОКА-Т газоанализатор на один из газов: CO, H2S, SO2, Cl2, HCl, NH3 |  |  |  |  | от 10260,0 до 11800,0 |
| АНКАТ-7631М газоанализатор взрывозащищенный, с диффузионным забором пробы (Р-морской регистр, ВД-с выносным датчиком 10 м: |  |  |  |  |  |
| АНКАТ-763М1-на NH3, O2-P, O2,O2-ВД |  |  |  |  | 12570,0 |
| АНКАТ-7631М-на СО,СО-Р, Н2S, H2S-P,CL2, SO2, NO2 |  |  |  |  | 11730,0 |
| ЗПУ для АНКАТ-7631М |  |  |  |  | 1580,0 |
| ИГС-98 - индивидуальные газосигнализаторы и газоанализаторы с зарядным устройством: |  |  |  |  |  |
| - сигнализаторы на один из газов: Cl2, HCl, СО,СО2,H2S,H2СО,NO2,SO2, C2H5OH |  |  |  |  | от 9740,0 до 10660,0 |
| -анализаторы на один из газов:О2,Cl2, HCl, NH3, CO, CO2, H2S, H2, H2CO, CH4, C3H8, CxHy, NO2, SO2, C2H5OH |  |  |  |  | от 9590,0 до 11900,0 |
| КОЛИОН-701 газоанализатор хлора переносной (0-200 мг/м3, ±25%) Для предприятий Водоканала, подразделений МЧС и т.д. |  |  |  |  | 19090,0 |
| ПГК-4-СО-газоанализатор СО: - со встроенным датчиком - с выносным датчиком - со встроенным датчиком и компрессором |  |  |  |  | 7300,0 8300,0 10680,0 |
| ХОББИТ-Т газоанализаторы с индикацией показаний в мг/м3: |  |  |  |  |  |
| ХОББИТ-Т-Cl2 (хлор) двухпороговый (1-20 ПДК р.з.) |  |  |  |  | 10820,0 |
| ХОББИТ-Т-NH3 (аммиак) трехпороговый |  |  |  |  | 11570,0 |
| ХОББИТ-Т-О2 |  |  |  |  | 9220,0 |
| ХОББИТ-Т-СН4 |  |  |  |  | 8300,0 |
| ХОББИТ-Т-С3Н8, -Н2 |  |  |  |  | 8450,0 |
| ХОББИТ-Т-H2S, -SO2, -CO |  |  |  |  | 10200,0 |
| ХОББИТ-F (HF) сигнализатор фтора или паров HF |  |  |  |  | 19970,0 |
| ХОББИТ-F/HF сигнализатор двухканальный |  |  |  |  | 35970,0 |
| *МЕГАКОН персональный индикатор-сигнализатор концентраций одного из след. газов:СО,СО2,NO2,NH3,H2S CH4. |  |  |  |  | От 10400,0 до 15600,0 |
| УКР-1МЦ универсальный ртутеметрический комплекс (10нг/м3-199 мкг/м3 в воздухе): |  |  |  |  |  |
| УКР-1МЦ – переносной комплект (для опр. паров ртути в воздухе в диапазоне 100 нг/м3 – 90 мкг/м3 |  |  |  |  | 138060,0 |
| ПАР-3М – аналитический блок для анализа водных растворов |  |  |  |  | 22300,0 |
| УНВ-1 устройство возгонки и накопления ртути (дополнительный блок к УКР-1МЦ) |  |  |  |  | 44480,0 |
| КОЛИОН-1 анализатор фотоионизационный для опр. суммарной концентрации аммиака, нефтепродуктов и др. орган. веществ. |  |  |  |  |  |
| КОЛИОН-1А |  |  |  |  | 31240,0 |
| КОЛИОН-1В (взрывозащищенное исполнение, градуировка по СН4) |  |  |  |  | 34770,0 |
| КОЛИОН-1В (градуировка по пропану) – для определения пропана, метанола и формальдегида -удлинитель пробника до 10 м |  |  |  |  | 40010,0 3450,0 |
| ТГС-3М портативный двухуровневый сигнализатор метана (и др. горючих газов) [0,1-3% об. для СН4, фильтр от пыли] |  |  |  |  | 8700,0 |
| МТ-121 малогабаритный метанометр [0-5% СН4] |  |  |  |  | 8900,0 |
| СИГНАЛ-02 сигнализатор горючих газов и паров (0,2-50% НКПР с дискретностью 5% НКПР). |  |  |  |  | 8300,0 |
| СГГ-20 – сигнализатор суммы горючих газов и паров с встроенным или выносным датчиком и зарядным устройством |  |  |  |  | От 9430,0 до 11330,0 |
| ИМ-93 измеритель метана (0-5% об., абсол. погрешность ±0,25%) |  |  |  |  | 9480,0 |
| ТИГ-2 течеискатель горючих газов. (порог чувств. <0,1% об. ) |  |  |  |  | 8130,0 |
| ТС-92ВМ течеискатель-сигнализатор. (0-20% НКПР, чувств. 0,03%об. СН4; зонд, микрокомпрессор) |  |  |  |  | 9480,0 |
| ТПГ-94 течеискатель для подземных газопроводов. (чувств. 0,001% об. СН4; микронасос.) |  |  |  |  | 10920,0 |
| * ОКА-М сигнализатор |  |  |  |  | 8450,0 |
| ПГА-4 (СН4), ПГА-5 (С3Н8) |  |  |  |  | 29440,0 |
| 1.1.1.2. Многокомпонентные газоанализаторы |  |  |  |  |  |
| Опреде-ляемый компо-нент | Носимые (Т – токсичные газы; Г – горючие газы) |  | Стационарные(в т.ч. многоканальные) |  |  |
| O2+nТ | ОКА-92Т(n=1) (с.7), ОКА-92Т-2(n=2) (с.7), ПГА-12(СО2) (с.6), КОМЕТА (с.7) |  |  |  |  |
| O2+mГ | ОКА-92М(m=1) (с.7), ПГА-11(C3H8) (с.8), ПГА-10(CH4) (с.8), ПГА-8(CH4,C3H8) (с.8), ГСБ-3М-02(Г) (с.8), СГГ-4М-4 (с.8) |  |  |  |  |
| O2+nТ+mГ | ПГА-7(СО2, СН4) (с.8), ТГС-3(СО, Г) (с.8), ГСБ-3М-01(СО, Г) (с.8), ОКА-92-МТ(СН4, Т) (с.8), АНКАТ-7664(СО, H2S, Г) (с.8), КОМЕТА (с.7) |  |  |  |  |
| CO2+nТ+mГ | ПГА-К(n=1) (с.6), ПГА-1(CH4) (с.8), МЕГАКОН (с.8), ПГА-100 (с.7) |  |  |  |  |
| Углево-дороды нефти+1Т | КОЛИОН-1В-02(СО) (с.6), КОЛИОН-1В-03(H2S) (с.6), КОЛИОН-1В-04(NO2) (с.6) |  | КОЛИОН-1В-03С (с.6) |  |  |
| Токсичные и горючие газы nТ+mГ | ОКА-Т (с.7), АНКАТ-7654 (CO, H2S, SO4, NO2) (с.7), ПГА-2(CH4, C3H8) (с.8), КОМЕТА (с.8), ОКА-МТ(n=1, m=1) (с.8), ОКА-МТ2(n=2, m=1) (с.8) |  | СТГ-1 (с.9), ЭССА-СО-СН4 (с.9), ХОББИТ-Т-СО-СН4 (с.9), ЭССА-СО(N)-СН4(М) (с.9) |  |  |
| Переносные двухкомпонентные газоанализаторы: КОЛИОН-1В-02 -углеводороды нефти (0-2000 мг/м3) и СО ( 0-300 мг/м3). КОЛИОН-1В-03 –углеводороды нефти (0-2000 мг/м3) и H2S (0-30 мг/м3). КОЛИОН-01-04 -углеводороды нефти (0-2000 мг/м3) и NO2 (0-10 мг/м3 ). |  |  |  | 40620,0 |  |
| *ПГА-100 –газоанализатор с двумя оптическими (на СО2 и СH4) и двумя электрохимическими датчиками (на О2,H2S, NO2,SO2, H2 ).Выбор любого числа датчиков. |  |  |  | 56880,0 |  |
| ПГА-К газоанализатор с оптическим датчиком на СО2 или СН4 и электрохимическим на один из: СО, H2S, NH3 |  |  |  | 37150,0 |  |
| ПГА-12 портативный анализатор CO2 и O2 |  |  |  | 33280,0 |  |
| АНКАТ-7654 переносной многокомпонентный анализатор для измерения CO, H2S, SO2, NO2 |  |  |  |  |  |
| АНКАТ-7654 - на 1 компоненту (-06NO2, -07H2S,-08SO2,-09CO) |  |  |  | 24380,0 |  |
| АНКАТ-7654 - на 2 компоненты (-02-SO2,NO2,-03CO,NO2,-04CO,H2S,-05CO,SO2) |  |  |  | 31770,0 |  |
| АНКАТ-7654-01 - на 3 компоненты (CO, SO2, NO2) |  |  |  | 36870,0 |  |
| ОКА-92Т-2 газоанализатор для измерения кислорода и двух токсичных газов из след.: СО, H2S или SO2, NH3, Cl2, HCl |  |  |  | От 25520,0 до 27760,0 |  |
| ОКА-92Т газоанализатор для измерения O2 и токсичного газа (CO, H2S или SO2, NH3, Cl2, HCl) |  |  |  | от 17400,0 до 18960,0 |  |
| ОКА-Т - газоанализатор двухканальный на CO, H2S или SO2, NH3, Cl2 (без NH3), HCl |  |  |  | от 19000,0 до 20600,0 |  |
| * ОКА-Т трехканальный газоанализатор на те же газы |  |  |  | от 27160,0 до 28130,0 |  |
| Комета - газоанализатор многокомпонентный (2-4 газа –горючие и токсичные из следующих:CO, Cl2 ,NH3, O2, этанол, H2S или SO2, NO2 в отсутствии Cl2, формальдегид) с ЗУ: |  |  |  |  |  |
| - с диффузионной подачей газа Комета-Д: |  |  |  | от 20100,0 до 32830,0 |  |
| - с принудительным пробоотбором Комета-П |  |  |  | от 26230,0 до 38200,0 |  |
| Комета-ЖКХ- для жилищно-коммунального комплекса |  |  |  | 34820,0 |  |
| СГГ-4М-4 индивидуальный двухкомпонентный сигнализатор довзрывных концентраций горючих газов и кислорода с УЗУ-1 |  |  |  | 23370,0 |  |
| ОКА-92М универсальный газовый тестер (О2 + горючие газы, сигнализация, зонд до 6м). Рекомендуется для коммунальных служб. |  |  |  | от 15270,0 до 15610,0 |  |
| ОКА-МТ газоанализатор горючих (CH4, C3H8, H2, пары бензина, CO – по выбору) и токсичного газа (CO, H2S или SO2, NH3, Cl2) |  |  |  | от 16270,0 до 17850,0 |  |
| ОКА-92МТ анализатор О2, СН4 (или С3Н8,или Н2) и токсичного газа (СО или H2S,или SO2)]. Широкая область применения. |  |  |  | от 23430,0 до 25350,0 |  |
| ОКА-МТ-2 газоанализатор горючих (СН4, C3H8, H2, бензину, CO) и двух токсичных газов из: CO,NH3,H2S,SO2,HCl |  |  |  | От 24420,0 До 27000,0 |  |
| ГСБ-3М-01 (гор. газы, СО, О2) -газосигнализатор безопасности |  |  |  | 42650,0 |  |
| ГСБ-3М-02 (горючие газы, О2)-газосигнализатор безопасности |  |  |  | 38040,0 |  |
| ТГС-3 сигнализатор СН4, О2, СО, микрокомпрессор. ТГС-3И (с ЖК индикатором) |  |  |  | 23600,0 28500,0 |  |
| АНКАТ-7664 анализатор довзрывных концентраций горючих газов, О2, CO, Н2S.Выпускается и 3-х комп. прибор (без H2S) |  |  |  | 39060,0 |  |
| Оптико-абсорбционные анализаторы: |  |  |  |  |  |
| ПГА-2 (СН4, С3Н8) |  |  |  | 30190,0 |  |
| ПГА-10 (СН4, О2), ПГА-11 (С3Н8, О2) |  |  |  | 34640,0 |  |
| ПГА-1 (СН4, СО2) |  |  |  | 33260,0 |  |
| ПГА-7 (СН4, СО2, О2) |  |  |  | 40550,0 |  |
| ПГА-8 (СН4, С2Н8, О2) |  |  |  | 38630,0 |  |
| *Универсальный МЕГАКОН-10К- газоанализатор, последовательно измеряющий концентрации до 10 газов из следующих: СО, СО2,NO,NO2, SO2,CS2, H2N4, углеводородов, спиртов и т.д. (до 300 соединений) в диапазоне 0,1мг/м3-10 г /м3. |  |  |  | от 220000,0 до 240000,0 |  |
| 1.1.1.3. Колориметрические приборы и аспираторы |  |  |  |  |  |
| УГ-2 газоанализатор универсальный (аспиратор). |  |  |  | 3600,0 |  |
| *Индикаторные трубки к УГ-2 по 60 шт. в комплекте на ацетон, бензин, бензол, ксилол, оксиды азота, углерода, SO2, H2S, толуол, углеводороды нефти, этиловый спирт |  |  |  | 1450,0 |  |
| - по 100 шт. на NH3, Cl2 |  |  |  | 2600,0 |  |
| ВПХР войсковой прибор химической разведки (2003 г.) |  |  |  | 3450,0 |  |
| Насадка к ВПХР для работы с ИТ диаметром 4 мм |  |  |  | 72,2 |  |
| Индикаторные трубки к ВПХР (10 шт.):ИТ-36, ИТ-44, ИТ-45 |  |  |  | 447,0 |  |
| ИТ-46, ИТ-48, ИТ49 |  |  |  | 635,0 |  |
| ИТ-51, ИТ-1530, ИТ-1337 |  |  |  | 830,0 |  |
| Аспиратор: АМ-5 |  |  |  | 1970,0 |  |
| Аспиратор: АМ-0059 - мод. АМ-0055 –счетчик числа качаний |  |  |  | 4420,0 |  |
| Аспиратор: НП-3М |  |  |  | 3250,0 |  |
| 1.1.2. Стационарные газоанализаторы воздуха |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. Однокомпонентные газоанализаторы |  |  |  |  |  |
| ОКА-Т газоанализатор HCL многоканальный (до 8) - дополнительный канал |  |  |  | 17560,0 от 8600,0 |  |
| ЭССА газосигнализатор многоканальный (от 1 до 8), исполнение БС (с блоком сигнализации) для измерения NH3, Cl2, NO, NO2, H2S |  |  |  | от 24500,0 до 59710,0 |  |
| ЭССА газосигнализатор аммиака на 3 уровня сигнализации (20, 60 и 500 мг/ м3 ); исполнение БС |  |  |  | от 28000,0 до 80960,0 |  |
| Блок контроля и регистрации для газосигнализатора ЭССА |  |  |  | 18800,0 |  |
| Релейный 2-х канальный блок для ЭССА |  |  |  | 5300,0 |  |
| ЭССА-СО газосигнализатор оксида углерода с двумя уровнями сигнализации для котельных. Моноблочное исполнение. Отвечает всем требованиям Госгортехнадзора. Срок службы всего прибора 10 лет. |  |  |  | 9520,0 |  |
| СОУ-1 сигнализатор оксида углерода для котельных, автостоянок и т.п. Пороги сигнализации 20 и 100 мг/м3. |  |  |  | 7340,0 |  |
| СВХ-01 сигнализатор хлористого водорода в диапазоне 5-30 мг/м3 |  |  |  | 18220,0 |  |
| КОЛИОН-1А-01С – фотоионизационный газоанализатор углеводородов нефти, аммиака и т.п. с удаленным до 100м пробоотбором |  |  |  | 48630,0 |  |
| КОЛИОН-1В-01С – фотоионизационный газоанализатор паров нефтепродуктов, аммиака и т.п., взрывозащищенный |  |  |  | 45830,0 |  |
| ХОББИТ-Т газоанализатор многоканальный (до 16) с цифровой индикацией. Цена 1 доп. канала – от 7630,0 руб. до 10200,0 руб. Цена без блоков коммутации. |  |  |  |  |  |
| ХОББИТ-Т-NH3 (3 уровня сигнализации) |  |  |  | 17470,0 |  |
| ХОББИТ-Т-СО (для котельных 2 уровня сигнализации) |  |  |  | 11540,0 |  |
| ХОББИТ-Т-Н2S( или SO2) |  |  |  | 16650,0 |  |
| ХОББИТ-Т-Cl2 |  |  |  | 16350,0 |  |
| ХОББИТ-Т-NO2, -О3 |  |  |  | 19540,0 |  |
| ХОББИТ-Т-О2 |  |  |  | 9980,0 |  |
| ХОББИТ-Т -формула горючего газа |  |  |  | от 9500,0 до 11070,0 |  |
| АНКАТ-7621 многоканальный (до 16) анализатор непрерывного контроля CO, или H2S, или SO2, или Cl2: |  |  |  |  |  |
| АНКАТ-7621-01В (модуль с цифровой индикацией) |  |  |  | 13160,0 |  |
| АНКАТ-7621-01ПВ (1 модуль + блок питания и сигнализации) |  |  |  | 37960,0 |  |
| АНКАТ-7621-04К1- (1 модуль +БОИР на 16 каналов) |  |  |  | 68250,0 |  |
| СИГМА-1Б Многоканальный анализатор паров бензина в инертном газе (0-50% НКПР) на 8 каналов |  |  |  | 50620,0 |  |
| ИТ-М индикатор- течеискатель метана с ЗПУ. Чувств. 0,01% об. |  |  |  | 5670,0 |  |
| СИГНАЛ-03Б сигнализатор паров бензина для воздуха (4 канала, сигнал. при 20% НКПР, ±2,5%). Для АЗС. |  |  |  | 19830,0 |  |
| СКВА-01 многоканальная контрольно-управляющая система. Реализована как распределенная сеть различных типов измерительных преобразователей для измерения содержания горючих и токсичных ( NH3, СО, H2S, Cl2 ) газов и др. физико-химических параметров. |  |  |  | договорная |  |
| 1.1.2.2. Многокомпонентные газоанализаторы. |  |  |  |  |  |
| КОЛИОН-1В-03С – двухдетекторный газоанализатор паров нефтепродуктов и H2S, взрывозащищенный |  |  |  | 47440,0 |  |
| СТГ-1 сигнализатор 1 или 2 выносными датчиками горючих газов и встроенным датчиком на СО |  |  |  | от 12150,0 до 13750,0 |  |
| * ЭССА-СО/N-CH4/M многоканальный (N+M≤16) газоанализатор в исполнении БС (с блоком сигнализации) |  |  |  | от 8580,0 до 102730,0 |  |
| ХОББИТ-Т-СО-СН4 газоанализатор горючих газов и CO для котельных. За 1 доп. канал от 5300,0 до 8580,0 руб. |  |  |  | 18770,0 (без БК) |  |
| * ЭССА-СО-СН4 газоанализатор СО и СН4 (один или два канала выносных), исполнение моноблочное |  |  |  | 13780,0 17680,0 |  |
| 1.1.3. Приборы для контроля промышленных выбросов, автомобильных выхлопов |  |  |  |  |  |
| ГАЗОТЕСТ анализатор для контроля дымовых газов (SO2, CO, О2, NO, NO2 и H2S, темп. отход. газов, темп. окружающего воздуха, давление в газоходе). Расчет концентрации СО2 и коэффициента избытка воздуха. |  |  |  | 99120,0 |  |
| КГА-8С -газоаналитическая система для непрерывного контроля теплоэнергетических установок и т.п. путем измерения содержаний СО, NOx, О2, температуры отходящих газов, вычисления СО2, коэффициента избытка воздуха. |  |  |  | 97500,0 |  |
| ГИАМ-310-02-1 –газоанализатор О2 и СО в дымовых газах газовых котельных с дополнительным измерением температуры отходящего газа и наружного воздуха и вычислением концентрации СО2 и коэффициента избытка воздуха. Память 100 рез. RS-232. ГИАМ-310-02-2 –то же с доп. измерением NO и NOx. Пробозаборники к ГИАМ-310-02-1 и –2 ГИАМ-310-02-3 – аналог ГИАМ-310-02-2 с доп. измерением SO2 Пробозаборник к ГИАМ-310-02-3 |  |  |  | 65980,0 79470,0 от 4440,0 98960,0 15500,0 |  |
| ГИАМ-29.13 оптико-абсорбционный анализатор выхлопов карбюраторных двигателей (СО,СН, число оборотов), без выносного пульта. |  |  |  | 37430,0 |  |
| С выносным пультом индикации и управления (ГИАМ-29.12) |  |  |  | 40200,0 |  |
| ГИАМ-27.05 оптико-абсорбционный анализатор СО и СН (по пропану) в выхлопных газах дизельных двигателей) |  |  |  | 70960,0 |  |
| ГИАМ-27-03 (СО2), ГИАМ-27-06 (СО, СО2) |  |  |  | 70960,0 |  |
| СМОГ-1М-01 -дымомер для дизельных двигателей. |  |  |  | 20090,0 |  |
| *Автомобильный МЕГАКОН-10К -газоанализатор СО и СН. Питание 220В/12В. Вес 1,5 кг. |  |  |  | 23400,0 |  |
| По отдельному каталогу поставляются газоанализаторы выбросов –анализаторы дымовых газов фирмы Testo: Testo-325, Testo-300, система Testo-350, фирмы MRU: Delta-65, Vario-Plus и т.д., фирм «Дитангаз», «МЕТА» |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Автоматические пробоотборные устройства |  |  |  |  |  |
| ЭПРАМ-01-для отбора воздуха с повышенной загрязненностью газо-аэрозольными смесями в т.ч. радиоактивными аэрозолями. Скорости прокачки по выбору: 0,1-1; 1-10; 10-50; 15-100 дм/мин. Микропроцессорное управление, память,RS-232. Встроенный аккумулятор, а также-220 В. |  |  |  | 84100,0 |  |
| ПУ-2Э -2 канала (0,5-5,0 и 2-20 дм/мин). Питание 220В/12В |  |  |  | 40950,0/ 44625,0 |  |
| ПУ-3Э/220 для отбора аэрозолей на фильтры АФА. 5 каналов (80-400 дм/мин).Питание 220 В. |  |  |  | 38220,0 |  |
| ПУ-3Э/12-5 каналов (40-200 дм/мин). Питание -от внешнего аккумулятора 12В. Отбор аэрозолей на фильтры АФА. |  |  |  | 38220,0 |  |
| ПУ-4Эп-для отбора воздуха и промвыбросов. 4 канала.(0.2;0.2; 0,3; 0,3 дм/мин). Питание-220В/12В от внешнего аккумулятора. |  |  |  | 32760,0 |  |
| Модель 822-для воздуха. 4 канала: 2 -0,2-1 дм/мин, 2- 1-20 дм/мин. Питание-220 В. |  |  |  | 11090,0 |  |
| ОП-824 ТЦ-для воздуха. 8 каналов: (4-0,2-1 дм/мин, 4-1-5дм/мин). Питание-220 В или 12В от внешнего аккумулятора. |  |  |  | 55810,0 |  |
| 1.2. Средства контроля пищи и воды. |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | Цена,руб. |  |
| 1.2.1. Портативные приборы |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.Однокомпонентные |  |  |  |  |  |
| ИРФ-464 рефрактометр для молока |  |  |  | 2700,0 |  |
| ИРФ -454 Б2М рефрактометр |  |  |  | 13900,0 |  |
| МИКОН-2 Ионометрический комплекс (F- в молоке) |  |  |  | 42130,0 |  |
| pH-150 с молочным электродом |  |  |  | 11200,0 |  |
| ЭВЛАС-5 анализатор влажности зерна |  |  |  | 15000,0 |  |
| pH-метр для определения pH мяса |  |  |  | 12400,0 |  |
| pH-410 pH-метр c комбинированным рН-электродом. |  |  |  | 9130,0 |  |
| pH-PRO миниатюрный рН-метр (+0,01 рН). |  |  |  | 3835,0 |  |
| ЭкоСименс миниатюрный кондуктометр (0-2 mS и 0-20 mS) |  |  |  | 3835,0 |  |
| Пчёлка-Н комплект-лаборатория для определения содержания нефтепродуктов в воде (0,2 – 15 мг/л) |  |  |  | 10400,0 |  |
| 1.2.1.2. Многокомпонентные. |  |  |  |  |  |
| ЛАКТАН 1-4 мини анализатор молока (жир, СОМО, добавленная вода, температура и плотность). Согласование с компьютером. |  |  |  | 13000,0 |  |
| «Обь» - переносная комплект-лаборатория на базе анализатора АНИОН-7051 для определения гидрохимических показателей воды (t0C, pH, Eh, УЭП, раств.О2, Cl-, SO4-- и т.д.) |  |  |  | 70030,0 |  |
| 1.2.2.Стационарные приборы. |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. Однокомпонентные приборы. |  |  |  |  |  |
| "СОМАТОС-М" модернизированный вариант прибора с микропроцессорным управлением для определения соматических клеток в молоке. |  |  |  | 22620,0 |  |
| ЭВЛАС-2М анализатор влажности (на одну группу продуктов) |  |  |  | 50000,0 |  |
| 1.2.2.2. Многокомпонентные приборы. |  |  |  |  |  |
| ЛАКТАН 1-4 модель 220 анализатор молока (жир, СОМО, плотность, белок, добавленная вода, температура) Согласование с компьютером. |  |  |  | 30000,0 |  |
| КЛЕВЕР-1М анализатор молока (жир, СОМО, плотность) |  |  |  | 24100,0 |  |
| 1.3. Средства контроля почвы. |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | Цена,руб. |  |
| 1.3.1. Портативные приборы. |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.Однокомпоентные приборы |  |  |  |  |  |
| МИКОН-2 Ионометрический комплект (K+ или Ca++ в тепличном грунте и в почве) |  |  |  | 20700,0 |  |
| МИКОН-2 Ионометрический комплект (Нитратный азот в тепличном грунте и в почве) |  |  |  | 17750,0 |  |
| 1.3.1.2. Многокомпонентные приборы |  |  |  |  |  |
| МИКОН-2 Ионометрический комплект (NO3- +K+ +Ca++ +Cl- +pH в тепличном грунте и почве) |  |  |  | 30600,0 |  |
| 1.3.2. Стационарные приборы. |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. Однокомпонентные приборы. |  |  |  |  |  |
| МИКОН-2 Ионометрический комплект (K+ или Ca++ в тепличном грунте и в почве) Лабораторный вариант. |  |  |  | 22820,0 |  |
| МИКОН-2 Ионометрический комплект (Нитратный азот в тепличном грунте и в почве) Лабораторный вариант. |  |  |  | 19900,0 |  |
| 1.3.2.2. Многокомпонентные приборы. |  |  |  |  |  |
| МИКОН-2 Ионометрический комплект (NO3- +K+ +Ca++ +Cl- +pH в тепличном грунте и почве) Лабораторный вариант. |  |  |  | 32750,0 |  |
| 1.4. Универсальные приборы. |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | Цена,руб. |  |
| «Невод» - анализатор нефтепродуктов в воде и почве. Содержит экстрактор и инфракрасный концентратомер. Диапазон измерения: в воде 0,002-1000 мг/дм3, в почве 20-10000 мг/кг |  |  |  | 61400,0 |  |
| "Пчелка-Р" комплект-лаборатория для экспрессной оценки химических загрязнений окружающей среды в условиях промышленных предприятий. |  |  |  | 16400,0 |  |
| ФЛЮОРАТ-02-3М анализатор вод, почв и воздуха |  |  |  | 190800,0 |  |
| ФЛЮОРАТ-02-2М анализатор вод, почв и воздуха |  |  |  | 252050,0 |  |
| КРИО-2 Приставка для анализа свинца к ФЛЮОРАТ-02-2М |  |  |  | 36660,0 |  |
| УКР-1МЦ универсальный ртутеметрический комплекс для измерения концентрации ртути в воде, минерализатах пищевых продуктов, биосредах, стройматериалах и т. д.) |  |  |  |  |  |
| УКР-1МЦ – переносной комплект |  |  |  | 124800,0 |  |
| ПАР-3 – аналитический блок для анализа водных растворов |  |  |  | 22300,0 |  |
| УНВ-1 устройство возгонки и накопления ртути (дополнительный блок к УКР-1МЦ) |  |  |  | 42770,0 |  |
| КФК-3-01 колориметр фотоэлектрический |  |  |  | 77480,0 |  |
| КФК-5 колориметр фотоэлектрический |  |  |  | 48360,0 |  |
| 1.5. Средства измерения излучений и полей |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | Цена,руб. |  |
| 1.5.1. Средства измерения ионизирующих излучений |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1. Бытовые портативные носимые дозиметры с автономным питанием, измеряющие мощность эквивалентной дозы (МЭД) |  |  |  |  |  |
| Дозиметр-детектор «Поиск». |  |  |  | 1500,0 |  |
| АНРИ-01-02 (СОСНА) дозиметр гамма- и радиометр бета-излучения. Оценивает объемную радиоактивность. С хранения. |  |  |  | 1850,0 |  |
| РКСБ-104 дозиметр-радиометр с теми же функциями. Имеет 31 порог сигнализации, устанавливаемый оператором. С хранения. |  |  |  | 2250,0 |  |
| ДБГ-07Б (ЭКСПЕРТ) дозиметр гамма- и радиометр бета-излучения |  |  |  | 2200,0 |  |
| РАДЭКС РД 1503 –индикатор радиоактивности |  |  |  | 2270,0 |  |
| 1.5.1.2. Бытовые мониторы радиации с системой сигнализации (сетевые "МОНРАД"). Информационные табло. |  |  |  |  |  |
| Аудиодозиметр "Говорун" (МОНРАД-04) - первый в мире "говорящий" монитор радиации. Сертифицирован. |  |  |  | 4790,0 |  |
| Комплект принадлежностей для уст. аудиодозиметра в автомобиле |  |  |  | 218,0 |  |
| «ИРИДА» (МОНРАД-05) сигнализатор радиоактивности денег в пачках или одиночных купюр. Удовлетворяет всем требованиям ЦБ РФ, имеет дисплей и звуковую сигнализацию, время измерения 6 с. |  |  |  | 15015,0 |  |
| Аргус-3 (МОНРАД-01) дозиметр настольный с часами в виде зеркала. Сигнализирует о 10% превышении среднего фона. |  |  |  | 4860,0 |  |
| Настенные часы для офиса. Имеют вид зеркала. Размеры, форма, высота цифр (60 и 100 мм) ,дополнительные функции календаря и МЭД, календаря, термометра - по заказу. |  |  |  | от 6860,0 до 14500,0 |  |
| Уличное информационное матричное табло на 5 знакомест, последовательно отображающее время, дату, день недели и по заказу, МЭД, атм. давление, температуру. Высота цифр: 175,250,500 мм. |  |  |  | от 42040,0 |  |
| Уличное информационное сегментное табло TSs150 . Последовательно отображает время и МЭД. Высота цифр 150 мм. |  |  |  | 25740,0 |  |
| Офисные и уличные информационное табло типа "бегущая строка" на 16,20 и 24 символа высотой 58 и 100 мм. |  |  |  | от 21450,0 до 107250,0 |  |
| Текстовый экран для помещений с вводом текста с ПЭВМ по RS-232 (или RS-485) на 2 или 4 строки по 21 или 42 символа в строке |  |  |  | от 30900,0 до 96530,0 |  |
| 1.5.1.3. Профессиональные дозиметры, радиометры, спектрометры |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.3.1. Индивидуальные дозиметры |  |  |  |  |  |
| - конденсаторного типа, измеряющие накопленную дозу; рекомендуются для применения при небольшой численности персонала (до 100 чел.) |  |  |  |  |  |
| ИД-1 измеритель дозы (комплект из 10 прямопоказывающих дозиметров) - измеряет поглощенную дозу гамма- и нейтронного излучения в диапазоне 20-500 Рад. Включает зарядное устройство. |  |  |  | 1872,0 (с хранения) |  |
| ДП-22В комплект дозиметров (50 прямопоказывающих дозиметров ДКП-50А с диапазоном 0-50 Рад и зарядное устройство). |  |  |  | 2900,0 (с хранения) |  |
| ДП-24 комплект дозиметров (5 дозиметров ДКП-50А и зарядное устройство ЗД-5) |  |  |  | 1300,0 (с хранения) |  |
| ИД-02 комплект индивидуальных дозиметров (10 дозиметров с диапазоном 0-200 мРад и зарядное устройство). С поверкой. |  |  |  | 16900,0 (с хранения) |  |
| - электронные, измеряющие МЭД и накопленную дозу; рекомендуются к применению персоналом, работающим в условиях повышенного риска. |  |  |  |  |  |
| РМ-1203М дозиметр персональный с бета-экраном. Имеет микропроцессорное управление, электронные часы. Измеряет МЭД, накопленную дозу (7800 имп/мк3в, 0,1-500 мкЗв/час, 10-3-104 мЗв) |  |  |  | 7980,0 |  |
| СИГ-РМ1208 – сигнализатор-индикатор в виде наручных часов. Диапазон МЭД 0,1 мкЗв/ч – 4 мЗв/ч, дозы 1 мкЗв – 9,9 Зв. |  |  |  | 8260,0 |  |
| РМ1603А – наручный дозиметр. Диапазоне МЭД 0,1 мкЗв/ч – 5 Зв/ч, дозы 1 мкЗв – 10 Зв. Сигнализация. |  |  |  | 14000,0 |  |
| ДКГ-12П1 (12000имп/мкЗв, 0,05-103мкЗв/час, 1-105 мкЗв) |  |  |  | 12230,0 |  |
| ДКГ-12П2 (750 имп/мкЗв, 1-105мкЗв/час, 1-107 мкЗв) |  |  |  | 12230,0 |  |
| ДКГ-12П3 (4800 имп/мкЗв, 0,1- 5х106мкЗв/час, 1-107 мкЗв) |  |  |  | 12230,0 |  |
| ДКГ-03Д "Грач" дозиметр (20000 имп/мкЗв, 0,1-103 мкЗв/час., 1-108 мкЗв) непрерывного действия для достижения мин. стат. погрешности. Быстрый перезапуск при увеличении МЭД более, чем на 3,4δ. |  |  |  | 13260,0 |  |
| ДКГ-02У "Арбитр" дозиметр (31200 имп/мкЗв, 0,1-3*10 Зв/ч, 1мкЗв – 100 Зв). Дополнительный режим поиска источников с аналоговой шкалой. Память на 100 результатов с датой и временем изменения. |  |  |  | 16500,0 |  |
| Дозиметр ДКГ-02У «Арбитр-М» имеет встроенный IRDA-модуль передачи данных в ПЭВМ. |  |  |  | 17750,0 |  |
| ДКГ-01Д “Гарант” –переносной с памятью до 1000 результатов или стационарный для контроля с сигнализацией и т.д. дозиметр. Параметры: 32000 имп/мкЗв, 0,1-3*106 мкЗв/ч, 1-3*106 мкЗв. RS-232 |  |  |  | 27500,0 |  |
| - с ЗУ и ПО |  |  |  | 35500,0 |  |
| - стационарное исполнение |  |  |  | 40560,0 |  |
| 1.5.1.3.2. Носимые измерители мощности экспозиционной дозы (МЭД). |  |  |  |  |  |
| ДРГ-01Т1 широкодиапазонный дозиметр. 6 счетчиков: 4шт. СБМ-20 и 2шт. СИ-34. Режим поиска. Рекомендован МЧС. Параметры: 320000 имп/мР, 0,1-105мР/ч в режиме поиска, 0,01-104 мР/ч в реж. измерений. |  |  |  | 13500,0 |  |
| ДБГ-06Т широкодиапазонный дозиметр. Включает 4 счетчика СБМ 20. Режим поиска. |  |  |  | 10800,0 |  |
| ДПГ-02СБ поисковый дозиметр с солнечной батареей. Параметры: 33000 имп/мкЗв, диапазон 10-104 мкР/ч с автоматическим переключением поддиапазонов. Телескопическая штанга. Аттестован метрологической службой Минатома РФ. Сертифицирован. |  |  |  | 11650,0 без поверки 9750,0 |  |
| По желанию пользователя дозиметр комплектуется аттестованным безопасным контрольным источником цезия-137 |  |  |  | 2600,0 |  |
| ИМД-5 измеритель мощности дозы (с хранения ) с поверкой 2004 г. |  |  |  | 8200,0 |  |
| ИМД-2Н измеритель мощности дозы (носимый) |  |  |  | 46250,0 |  |
| ИМД-2Н измеритель мощности дозы 1996 г., поверка 2004 г. |  |  |  | 32000,0 |  |
| ИМД-2С стационарный измеритель мощности дозы |  |  |  | 93570,0 |  |
| ДП-5В полевой дозиметрический прибор (с хранения). Измеряет МЭД в диапазоне 50 мкР/ч -200 Р/ч. Обнаруживает бета-излучение. |  |  |  | 2950,0 (с хранения) |  |
| ДП-5В полевой дозиметрический прибор (с хранения ) с поверкой. |  |  |  | 4900,00 |  |
| 1.5.1.3.3. Носимые радиометры и дозиметры-радиометры для измерения мощности дозы, дозы гамма-излучения, загрязненности поверхности и оценки удельной активности различных веществ. Носимые спектрометры. |  |  |  |  |  |
| - с газоразрядными счетчиками |  |  |  |  |  |
| * МКС-10Д «Чибис» – радиометр-дозиметр для одновременного измерения МЭД (0,1 – 103 мкЗв/ч) и плотности потока бета-частиц (10 – 2,5*104 см-2 мин-1) с высокой чувствительностью (4 счетчика «Бета-2»). Годен для измерения загрязненности денег. |  |  |  | 20700,0 |  |
| ДРБП-03 дозиметр-радиометр с двумя сменными датчиками. (0,1-6·105 мкЗв/час., 10-107мкЗв, -плотность потока альфа-частиц - 0,1-200 1/см2с, плотность потока бета-частиц - 1-200 1/см2с) |  |  |  | 41600,0 |  |
| ИРД-02 дозиметр-радиометр. Поиск радиоактивных источников по гамма- и бета- излучению, в том числе «грязных» денег, оценка удельной радиоактивности различных веществ. (33000 имп/мкЗв) |  |  |  | 268500 |  |
| МКС-08П4 «НАВИГАТОР» дозиметр гамма-излучения, радиометр альфа- бета-частиц, объемная активность 137Cs - 104-2x107 Бк/л, 90Sr-90Y - 103- 6х106 Бк/л. |  |  |  | 28990,0 |  |
| ДРГБ-01 "ЭКО-1" дозиметр-радиометр гамма- и бета-излучения. Измеряет уд. активность воды, почвы и др. в диап. 4-100 кБк/кг. (33000 имп/мкЗв, 0,15-40 мкЗв/час, 4-100 кБк/кг, 0,2-100 1/см2 сек) |  |  |  | 13500,0 |  |
| ДРГБ-04 дозиметр-радиометр. Отличается от ДРГБ-01 новым программным обеспечением. В режиме поиска информация обновляется ежесекундно. |  |  |  | 15600,0 |  |
| - сцинтилляционные |  |  |  |  |  |
| МКС-15 (СРП-98) радиометр с блоками детектирования СБДГ-02 с кристаллом NaJ 45х50 мм (АЦП на 1024 канала, память на 4 спектра и 1000 значений МЭД). |  |  |  | 65000,0 |  |
| РСУ-01 "Сигнал-М" радиометр-спектрометр. Переносной с гамма-датчиком сцинтилляционным СБДГ-02(NaJ 45х50 мм ). В лабораторном исполнении снабжен свинцовой защитой и БП. |  |  |  | 82300,0 82500,0 |  |
| "Спутник" портативный универсальный спектрометр : |  |  |  |  |  |
| "Спутник-Г" со сцинтилляционным блоком детектирования гамма-излучения. "Спутник-Г" рыночный вариант |  |  |  | 93250,0 98250,0 |  |
| ДКС-96 дозиметр-радиометр альфа-, бета- и гамма-излучения: |  |  |  |  |  |
| -пульт (память на 1000 рез., RS-232C, дежурный режим, питание от А343) |  |  |  | 32930,0 |  |
| - пульт (питание от аккумуляторов, ЗУ) |  |  |  | 39950,0 |  |
| -датчики сцинтилляционные альфа-, бета-, гамма- и нейтронного излучения |  |  |  | от 27460,0 до 46630,0 |  |
| -датчики газоразрядные на телескопической штанге длиной стандартно-1,2м, по заказу 4 м "Удочка" (заменяет прибор КДГ-01) |  |  |  | 21970,0 23240,0 |  |
| В различной комплектации ДКС-96 заменяет невыпускаемые приборы ИМД-13 и МКС-1. |  |  |  |  |  |
| РЗС-10Н- универсальный высокочувствительный дозиметр-радиометр альфа-, бета- и фотонного излучения. Заменяет и превосходит МКС-1Р и КРБ. |  |  |  | 99840,0 |  |
| 1.5.1.3.4. Стационарные радиометры и спектрометры для измерения удельной и объемной активности различных веществ. |  |  |  |  |  |
| УМФ-2000 установка малого фона. Для одновременного измерения активности альфа- и бета- излучающих нуклидов в пробах. |  |  |  | 72300,0 |  |
| Методика подготовки проб для измерения альфа- и бета-активности. |  |  |  | 2080,0 |  |
| УИМ2-2Д-двухканальный измеритель скорости счета в диапазоне 0,3 – 30 000 сек-1 Память 40 320 рез. Представление в требуемых единицах измерения. RS232. |  |  |  | 29150,0 |  |
| По отдельному каталогу поставляются любые спектрометры альфа-, бета- и гамма-излучения. |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.3.5. Радиометры для измерения активности радона, благородных газов и трития. |  |  |  |  |  |
| РРА-01М-01 "Альфарад" автоматизированный портативный радиометр радона |  |  |  | 71250,0 |  |
| ПОУ-04 пробоотборное устройство (к РРА-01М-01) для измерения радона в воде, подпочвенном воздухе и т.д. |  |  |  | 23400,0 |  |
| По отдельному каталогу поставляются измерители радона РРА-01М-03, РРА-10, РГА-04 , РГА-06П, благородных газов РБГ-08П и пробоотборники. |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.3.6. Дозиметрические приборы для медицинских целей |  |  |  |  |  |
| ДКР-04 персональный карманный дозиметр рентгеновского излучения с кремниевым полупроводниковым детектором. Диапазон энергий 15-150 кэВ |  |  |  | 11830,0 |  |
| ДКГ-14П индивидуальный двухканальный дозиметр (эн. диапазон 20-3000 кэВ, два датчика крепятся на запястья.) |  |  |  | 12880,0 |  |
| ДКС-АТ-3509 – индивидуальный дозиметр гамма излучения с энергией 15 кэВ – 10 МэВ с кремниевым детектором, звуковой и светодиодной сигнализацией, памятью до 768 значений дозы, интерфейсом. |  |  |  | 15630,0 |  |
| Считывающее устройство, ПО |  |  |  | 19935,0 |  |
| ДКГ-РМ1621 – дозиметр индив. рентген. и гамма- излучений (0,1 мкЗв/ч -0,1 Зв/ч, 1 мкЗв до 9,99 Зв) в диапазоне энергий 10 кэВ – 20 МэВ. Снабжен сигнализацией, режимом связи с ПЭВМ. |  |  |  | 11620,0 |  |
| РМ1621А |  |  |  | 13160,0 |  |
| 1.5.1.4. Установки и приборы для обнаружения радиоактивных материалов в транспортных средствах, у пешеходов, в багаже и т.п. Приборы для поиска и локализации загрязнений. |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.4.1. Автоматические стационарные установки, учитывающие колебания естественного фона и сигнализирующие о его превышении. |  |  |  |  |  |
| РИГ-08Н стационарный радиационный монитор с от 1 до 8БД. -с одним блоком детектирования (для проверки вещей и т.п.) |  |  |  | 82500,0 |  |
| - с двумя БД (для установки в дверных проемах). - с двумя БД в пилонах |  |  |  | 127900,0 165000,0 |  |
| 1.5.1.4.2. Носимые приборы. |  |  |  |  |  |
| ДРС-РМ-1401М - крепящийся на поясе прибор, снабженный звуко- и вибросигнализаторами. Скрытно обнаруживает 11 мкКи 137Cs на расстоянии 1 м. |  |  |  | 52220,0 |  |
| ИСП-РМ1701– измеритель-сигнализатор поисковый. Чувствительность 360 000 имп/мкЗв. На 20см обнаруживает 55кВк133Ва при движении со скоростью 0,2 м/с. М=850г. |  |  |  | 34100,0 |  |
| ИСП-РМ1710 имеет чувствительность 1 100 000 имп/мкЗв, звуковую и вибрационную сигнализацию. |  |  |  | 63700,0 |  |
| 1.5.2. Средства измерений параметров электромагнитных полей и излучений |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.1. Средства измерений параметров электромагнитных полей видеодисплеев и персональных ЭВМ |  |  |  |  |  |
| B&E-метр. Профессиональный прибор для измерения электрической и магнитной составляющей э/м поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц. |  |  |  | 48750,0 |  |
| СТ-1 универсальный измеритель напряженности электростатического поля. Диапазон 0,1-180 кВ/м (±10%) |  |  |  | 39000,0 |  |
| ИЭСП-6 измеритель потенциала заряженных поверхностей в диапазоне (±0,1-10) кВ |  |  |  | 20250,0 |  |
| ИЭСП-7 измеритель напряженности электростатического поля в диапазоне (2-199,9) кВ/м |  |  |  | 20250,0 |  |
| ЦИКЛОН-05 комплект приборов (ИЭП-05, ИМП-05, БП БПИ в кейсе) |  |  |  | 49600,0 |  |
| ИЭСП-01 измеритель электростатического потенциала экрана в диапазоне (0,1-18) кВ в кейсе. |  |  |  | 27100,0 |  |
| ЦИКЛОН-05М комплект приборов (ИЭП-05, ИМП-05, ИЭСП-01, БПИ-02 в кейсе) |  |  |  | 75800,0 |  |
| 1.5.2.2. Средства измерений поля промышленной частоты |  |  |  |  |  |
| ПЗ-50В измеритель напряженности электрического и магнитного поля |  |  |  | 46800,0 |  |
| ИНЭП-8 измеритель напряженности эл. поля в диап. 0,1-199,9 кВ/м |  |  |  | 22400,0 |  |
| 1.5.2.3. Средства измерений постоянного магнитного поля |  |  |  |  |  |
| ТП2-2У- миллитесламетр портативный универсальный для измерения магнитной индукции постоянных, переменных (0,2-2000 Гц) и импульсных (длительностью 0,1 мс – 2 с) полей. |  |  |  | 47840,0 |  |
| 1.5.2.4. Средства измерений параметров полей в радиочастотном диапазоне |  |  |  |  |  |
| ИПМ-101М-измеритель напряженности поля микропроцессорный (с одной антенной): С антенной Е01: электрическое поле в диапазоне частот 0,03-1200 МГц, 2,4-2,5 ГГц и напряженностей 1-100 В/м (0,25-2500 мкВт/см2). С антенной Е02: 0,03-1200 МГц, 5-500 В/м (5-50000 мкВт/см2) С антенной Н01 (магнитное поле): 0,03-3 МГц, 0,5-50 А/м С антенной Н02 (магнитное поле): 1-500 МГц, 0,1-10 А/м |  |  |  | 39390,0 |  |
| Антенна (Е01, Е02, Н01, Н02) |  |  |  | 14430,0 |  |
| ИПМ-101 измеритель напряженности поля с одной антенной |  |  |  | 23400,0 |  |
| ### Антенна для ИПМ-101 |  |  |  | 11700,0 |  |
| ПЗ-18А - измеритель плотности потока энергии в диапазоне частот 0,3-39,65 ГГц (0,9-104 мкВт /см2) |  |  |  | 70430,0 |  |
| АКС-1201 – анализатор спектра напряженности электромагнитного поля. Диапазон – от 100 кГц до 2 ГГц. RS-232 – со свидетельством о калибровке. |  |  |  | 58500,0 64750,0 |  |
| 1.6. Средства измерения параметров световой среды |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | Цена,руб. |  |
| АРГУС-01-люксметр (1-200000 Лк; 0,38-0,80 мкм) |  |  |  | 14200,0 |  |
| АРГУС-02 –яркомер (1-200000 кДж/м2; 0,38-0,80 мкм) |  |  |  | 14200,0 |  |
| АРГУС-03-несективный радиометр (1-2000 Вт/м2; 0,25-50 мкм) |  |  |  | 18920,0 |  |
| Радиометры УФ-излучения: АРГУС-04 (0,315-0,4 мкм), АРГУС-05 (0,28-0,315 мкм), АРГУС-06 (0,2-0,28 мкм) |  |  |  | 11180,0 |  |
| АРГУС-07-измеритель пульсации люминесцентных ламп (пульсметр-люксметр) (1-100%, 1-20.000 Лк) |  |  |  | 18920,0 |  |
| АРГУС-12 –люксметр-яркомер (освещенность 1-2105 Лк, яркость 1-2105 кДж/м2 в спектральном диапазоне 0,38-0,8 мкм) |  |  |  | 12230,0 |  |
| «ТКА-ПК» (04/3) люксметр-яркомер для контроля видео-терминалов по СанПиН 2.22.2.542-96. Освещенность 10-200000 лк, яркость 10-200000 Кд/м2 |  |  |  | 8540,0 |  |
| «ТКА-АВС» УФ-радиометр. Спектральные диапазоны 0,315-0,40 мкм, 0,28-0,315 мкм, 0,20-0,28 мкм, диапазон 1-200000 мВт/м2 |  |  |  | 15330,0 |  |
| «ТКА-Люкс» люксметр для измерения освещенности, создаваемой любыми источниками излучения. Динамический диапазон 1-200000 лк. |  |  |  | 7010,0 |  |
| * «ТКА-ПК» ( Люкс) люксметр (10-200000 лк), измеритель температуры (0-50ОС) и относ. влажности (10-98%) |  |  |  | 14070,0 |  |
| * «ТКА-ПК» (УФ) дополнительно измеряет энергетическую освещенность (10-40000 мкВт/м2) УФ излучения в области спектра 0,28-0,40 мкм |  |  |  | 15900,0 |  |
| * «ТКА-ПК» (ЯР) дополнительно измеряет яркость кинескопов, дисплеев и др. светящихся объектов (10-200000 Кд/м2) |  |  |  | 16170,0 |  |
| ТКА-Хранитель комплекс для контроля освещенности в видимом диапазоне (10-200000 лк), энергетической освещенности УФ излучения (1-20000 мВт/м2), температуры (0-50ОС), относительной влажности (10-98%) в музеях, архивах, |  |  |  | 15800,0 |  |
| «ТКА-Пульс»-пульсмер- люксметр |  |  |  | 15600,0 |  |
| TEC-0693 фотометр цифровой (люксметр-яркомер) (освещенность 0,1-105 Лк, яркость несамосветящихся объектов 10-2105 кДж/м2 в спектральном диапазоне 0,38-0,78 мкм) |  |  |  | 28600,0 |  |
| 1.7. Средства контроля шума и вибраций. |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | Цена,руб. |  |
| «ОКТАВА-101В»-измеритель общей и локальной вибрации |  |  |  | 97260,0 |  |
| «ОКТАВА-101А»-прецизионный шумомер, анализатор спектра звука и инфразвука. |  |  |  | 97260,0 |  |
| ШИ-01 -шумомер интегрирующий 1-го класса точности с цифровым анализатором. Октавный и 1/3-октавный анализ, включая диапазон инфразвука (2Гц-20 кГц). Энергонезависимая память. Комплект для измерения общей и локальной вибрации с набором адаптеров. |  |  |  | 74100,0 24050,0 |  |
| ВШВ-003-М3 измеритель шума и вибрации. Диапазон шума - 22-140 дБ; диапазон виброскорости - 3310-2 – 510-4 |  |  |  | 62260,0 |  |
| 1.8. Средства измерения параметров микроклимата |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | Цена,руб. |  |
| 1.8.1 Средства контроля температуры, влажности и давления |  |  |  |  |  |
| * МЭС-200 метеометр для измерения температуры (-40 +50C), влажности (10-98%), давления (80-110 кПа) и скорости (0,1-20 м/с) воздушных потоков (с аккумуляторами и ЗУ) |  |  |  | 32180,0 |  |
| ИВТМ-7МК измеритель влажности (0-99)%,+-2%, температуры- (-20 +60)0C, ±0.50C) с поверкой. |  |  |  | 6950,0 |  |
| ИВТМ-7К измеритель влажности (0-99%,+-2%) и температуры (-20ОС … +60ОС); ±0,5ОС). Комплектуется разнообразными зондами . С поверкой. |  |  |  | От 6910,0 |  |
| ИВА-6 -термогигрометры: с выносным датчиком ИВА-6А, с датчиком на корпусе ИВА-6Н Диапазоны: ОВ 0-98%,t0C=-400C +500C – с выносным датчиком, 00C +500C – с встроенным . |  |  |  | 7300,0 |  |
| * ТКА-ТВ измеритель температуры и влажности. Диапазоны: 10-98% относ.; 0-500C. Может дополнительно снабжаться «черным» шаром для измерения ТНС. |  |  |  | 7930,0 |  |
| Термогигрометры: Testo-615 с встроенным датчиком, Testo-625 – с датчиком на кабеле 1м. ОВ (5-95%), t0C (00C +500C). |  |  |  | 13730,0 20220,0 |  |
| Fluke-61-инфракрасный термометр (темп.диап. -180С +2750С, отношение расстояния к размеру пятна 8:1). |  |  |  | 7850,0 |  |
| Fluke-65-инфракрасный термометр ( темп. диап.-400С +5000С, отношение расстояния к размеру пятна 8:1) |  |  |  | 19200,0 |  |
| ИВТМ-7КМ- прибор для определения тепловой нагрузки среды ТНС |  |  |  | 8580,0 |  |
| ИТ-5 портативный измеритель температуры в диапазоне от -500С до +1500С; длины зондов – от 200 до 1000 мм |  |  |  | от 1860,0 до 2400,0 |  |
| ИТ-6, ИТ-6П портативные измерители температуры в диапазоне от -200С до +2500С; длины зондов – от 200 до 1000 мм |  |  |  | от 2060,0 до 2500,0 |  |
| Измерители плотности тепловых потоков и температуры: ИПП-2 (диапазон 0-200 (500) Вт/м2) |  |  |  | 7900,0 |  |
| ИПП-2М (0-200 Вт/ м2) |  |  |  | 9270,0 |  |
| ТК-3М термометр. Диапазон от -100С до +6000С с одним зондом. |  |  |  | 4000,0 |  |
| ТЦМ-9210М1 термометр цифровой. Температура -500С +2000С. Госповерка. |  |  |  | от 4050,0 |  |
| М-34М психрометр аспирационный. Влажность 0-100%; температура -250С +500С (электрический) |  |  |  | 5100,0 |  |
| МВ-4-2М психрометр аспирационный (механический) |  |  |  | 5400,0 |  |
| ДМЦ-01/М дифференциальный манометр для измерения давления, разрежения, разности давлений, а с трубками «НИИОГАЗ» или «ПИТО» – скорости и расхода воздушных потоков |  |  |  | 24170,0 |  |
| - с каналом ввода температуры |  |  |  | 26250,0 |  |
| - с памятью и RS-232 |  |  |  | 30410,0 |  |
| Пневматические трубки «НИИОГАЗ» -с термопарой |  |  |  | от 2060,0 от 3300,0 |  |
| Пневматические трубки «ПИТО» |  |  |  | от 2670,0 |  |
| Testo-505-P1 электронный измеритель давления в диапазоне 130мбар, или 1300 мм вод.ст., или 100 мм рт.ст. |  |  |  | 8150,0 |  |
| БАММ-1 барометр (метеорологический) |  |  |  | 3300,0 |  |
| М-67 барометр (контрольный) |  |  |  | 11520,0 |  |
| 1.8.2. Средства контроля скорости воздушных потоков. |  |  |  |  |  |
| АПР-2 анемометр. Скорость потока: (0,26-20)м/с; штанга 200 мм |  |  |  | 39730,0 |  |
| ATT-1002 –термоанемометр (0,4-30 м/с, 0-60ОС) |  |  |  | 6600,0 |  |
| АТТ-1003 термоанемометр с выносным датчиком-крыльчаткой (0,4-25 м/с, 0-+50 0С ).RS-232 |  |  |  | 10240,0 |  |
| * АТТ-1004 цифровой термоанемометр по принципу охлаждения воздушным потоком нагретой нити. Остальное – как у АТТ-1003 |  |  |  | 10440,0 |  |
| Testo-415 термоанемометр с встроенным зондом (0-10 м/с, 0-500С) Testo-415 в жёстком защитном кейсе. |  |  |  | 23540,0 25510,0 |  |
| Testo-405 термоанемометр. Калибровка органами Госстандарта (0-5 м/с, 0-500С) |  |  |  | 8150,0 |  |
| Testo-425 термоанемометр с раздельным телескопическим зондом (0-20 м/с, -200С +500С). Удержание min и max значений, усреднение по количеству измерений и времени. |  |  |  | 32250,0 |  |
| - в жестком кейсе |  |  |  | 34160,0 |  |
| ТА-Метр – измеритель параметров воздушного потока (скорость 0,1 -20 м/с, t=0ºC÷50ºC).Поставляется с зарядным устройством и сумкой. |  |  |  | 23400,0 |  |
| ТТМ-2 -02–термоанемометр-термометр. Диапазоны: 0,01-50 м/с, -400С +600С |  |  |  | 9710,0 |  |
| ТКА-СДВ-измеритель скорости движения воздуха в диап. 0,1-20 м/с. Интерфейс связи с ПЭВМ-по отдельному заказу. |  |  |  | 15000,0 |  |
| 1.9. Средства измерений концентрации аэроионов и пыли |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | Цена,руб. |  |
| ИКВЧ оптический измеритель концентрации взвешенных частиц в воздухе и дыме Диапазоны: 0-300 мг/м3 и 0-3 г/м3. - Переносной прибор |  |  |  | 71540,0 |  |
| -Стационарный прибор |  |  |  | 64030,0 |  |
| МАС-01 портативный счетчик аэроионов |  |  |  | 39000,0 |  |
| "Сапфир-3К" измерение концентрации легких аэроионов |  |  |  | 34320,0 |  |
| 1.10. Средства неразрушающего контроля физическими методами |  |  |  |  |  |
| 1.10.1. Средства контроля ультразвуковым методом |  |  |  |  |  |
| 1.10.1.1. Ультразвуковые дефектоскопы-толшиномеры носимые Используются для выявления дефектов, подлежащих регистрации, определения их местоположения, оценки размеров и вида и протоколирования результатов измерений, а также измерения толщины при одностороннем доступе к изделию. |  |  |  |  |  |
| - дефектоскопы семейства USM фирмы Krautkrämer |  |  |  |  |  |
| USM25 –дефектоскоп с матричным (320х240 точек) ЖК индикатором. Диапазон прозвучивания – до 10000 мм. Измерение толщины стенки: в диапазоне 0-99 мм с разрешением 0,01 мм, далее 0,1 мм. |  |  |  | 358170,0 (без ПЭП) |  |
| USM25 DAC –Дополнительно имеет возможность построения кривых амплитуда-расстояние (DAC) по эталонным отражателям и режим ВЧР-временной регулировки чувствительности. |  |  |  | 374000,0 (без ПЭП) |  |
| USM25S – исполнение и функции как у USM25 DAC. Дополнительно имеет функцию АРД-шкал |  |  |  | 402870,0 (без ПЭП) |  |
| - преобразователи |  | от 15700,0 до 22480,0 |  |  |  |
| - дефектоскопы отечественного производства |  |  |  |  |  |
| «ПЕЛЕНГ» УД2-102 –дефектоскоп-толщиномер. Имеет матричный ЖК-дисплей 240х128 точек (или электролюминесцентный – по заказу), сигнализацию, память (128 Кбайт), RS-232, часы. Частота УЗК – от 0,1 до 10 МГц Частота следования импульсов – от 75 Гц до 1000 Гц; два уровня мощности. Три типа разверток (A, B, W). |  |  |  | от 158000,0 до 183620,0 |  |
| * А-1214 ЭКСПЕРТ- высокочастотный дефектоскоп для металлов и пластмасс: - с электролюминесцентным экраном |  |  |  | 187900,0 |  |
| - с ЖК индикатором |  |  |  | 173600,0 |  |
| * А-1212 МАСТЕР –дефектоскоп широкого применения с памятью результатов и библиотек на 15 настроек, графическим ЖКИ дисплеем, RS-232. Частота посылки увеличена до 300Гц. |  |  |  | 156000,0 |  |
| «СКАРУЧ» дефектоскоп-толщиномер. Электролюминесцентный экран. Частотный диапазон 1-10 МГц. Диапазон прозвучивания 0…10000 мм. 255 запоминаемых настроек, 1000 запоминаемых изображений экрана. |  |  |  | От164000,0 |  |
| А-1220 МОНОЛИТ низкочастотный дефектоскоп-толщиномер железобетона, камня, пластмасс. 24-элементное антенное устройство с подпружиненными элементами обеспечивает измерения с сухим контактом. Для контроля анкерных болтов |  |  |  | 403400,0 (с антенным устройством) 162500,0 |  |
| 1.10.1.2. Ультразвуковые микропроцессорные носимые толщиномеры |  |  |  |  |  |
| - приборы фирмы Krautkrämer |  |  |  |  |  |
| DМ 4Е –толщиномер с автоматической коррекцией нуля и нелинейности, запоминанием наименьшей измеренной толщины. Разрешающая способность 0,01 мм для толщин до 99,99 мм, далее 0,1 мм. |  |  |  | 116380,0 |  |
| DМ 4. Дополнительно есть ручная регулировка чувствительности, режим измерения толщин как разности с номинальным значением, возможность измерения через покрытие |  |  |  | 139250,0 |  |
| DM 4DL – Дополнительно имеет память 5390 результатов, RS232 |  |  |  | 161840,0 |  |
| DMS 2E –толщиномер для измерений изделий с покрытием, сильно корродированных поверхностей, слоистых материалов. |  |  |  | 134700,0 (без ПЭП) |  |
| - носимые толщиномеры отечественного производства |  |  |  |  |  |
| УТ-80М - Миниатюрный толщиномер для измерения стальных изделий в диапазоне 1-1000 мм эхо-импульсным методом. Раб. част. УЗК 5 МГц |  |  |  | 19500,0 |  |
| * А1207 миниатюрный толщиномер со встроенным преобразователем для металлических и пластмассовых стенок с шероховатостью |  |  |  | 17530,0 |  |
| * А1207С – то же, для оценки износа рельсов |  |  |  | 17530,0 |  |
| * А1208 толщиномер с износоустойчивым совмещенным и раздельно-совмещенным ПЭП, для определения язвенной коррозии. - |  |  |  | 31450,0 |  |
| А1209- толщиномер–дефектоскоп изделий из черных и цветных металлов, в том числе покрытых краской, корродированных, а также – из пластмасс, стекла, керамики. |  |  |  | 38750,0 (с ПЭП на 5 МГц) |  |
| - УЗ толщиномеры серии БУЛАТ для измерения толщин металлических и неметалллических листов, емкостей, труб и т.п. с сильно корродированными, с накипью поверхностями. |  |  |  |  |  |
| «Булат-1М» - базовая модель с двумя датчиками (на 5 и 10 МГц), памятью 30 настроек и 2000 рез.RS-232. Диапазон толщин 0,8 – 200 мм. |  |  |  | 28040,0 |  |
| «Булат-1П» - простейшая безэталонная модель толщиномера комплектуется одним датчиком 5 МГц (раздельно-совмещенным) |  |  |  | 21970,0 |  |
| «Булат-1S» - имеет автоматическое регулирование усиления (20ДБ) и селектирование сигналов, расширенную клавиатур. Прибор нисколько не хуже зарубежных (DM2E, DM4DL и др). |  |  |  | 34940,0 |  |
| 1.10.2. Средства контроля вихретоковым методом |  |  |  |  |  |
| 1.10.2.1. Носимые микропроцессорные вихретоковые дефектоскопы (ВТД) |  |  |  |  |  |
| ВД-89НП –для обнаружения и оценки глубины поверхностных трещин на немагнитных материалах. |  |  |  | 90600,0 |  |
| ВД-12НФМ –для обнаружения и оценки поверхностных трещин на криволинейных деталях с грубой поверхностью |  |  |  | 79950,0 |  |
| 1.10.2.2. Носимые микропроцессорные вихретоковые толщиномеры |  |  |  |  |  |
| ВТ-60Н – толщиномер толщин непроводящих красок, лаков, пластиков в диапазоне 5-1000 мкм на немагнитных материалах |  |  |  | 46200,0 |  |
| ВТ-51НП – толщиномер диэлектрических покрытий на немагнитных металлах. |  |  |  | 35620,0 |  |
| 2. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА |  |  |  |  |  |
| 2.1. Фильтрующие средства защиты органов дыхания (используются при относительно невысоких концентрациях токсичных газов и паров и при концентрации кислорода выше 18 %) |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | Цена,руб. |  |
| 2.1.1. Гражданские противогазы |  |  |  |  |  |
| Противогаз ГП-7 / ГП7-В |  |  |  | 795,0 / 889,0 |  |
| Противогаз ГП-7ВМ (имеет удобный для работы с оптическими приборами очковый узел) |  |  |  | 1600,0 |  |
| Противогаз комплексной защиты ВК (уровень защиты эквивалентен сборке ГП-7 и ДПГ-3 при меньших габаритах и весе) |  |  |  | 1400,0 |  |
| Патрон дополнительный ДПГ-3 (дополнительно защищает от аммиака, сероуглерода, сероводорода, хлористого водорода и т.д.) |  |  |  | 365,0 |  |
| Палатка для проверки противогазов |  |  |  | 4700,0 |  |
| 2.1.2. Промышленные противогазы |  |  |  |  |  |
| Промышленный фильтрующий противогаз ПФМ-1 |  |  |  | 1100,0 |  |
| Промышленный фильтрующий противогаз модульного типа ППФМ-92 (А, В, Г, КД, К) со шлем-маской ШМП-1 |  |  |  | от 740,0 до 860,0 |  |
| Промышленный фильтрующий противогаз модульного типа ППФМ-92; (А, В, Г, КД, К) с панорамной маской ППМ-88 |  |  |  | от 1100,0 до 1300,0 |  |
| Противогаз фильтрующий малого габарита ПФМГ-96 марки А, В, КД, К, ВК, М, БКФ со шлем-маской ШМП-1 |  |  |  | от 530,0 до 690,0 |  |
| Противогаз фильтрующий малого габарита ПФМГ-96 марки А, В, КД, К, ВК, М, БКФ с панорамной маской ППМ-88 |  |  |  | от 877,0 до 975,0 |  |
| Противогаз промышленный малого габарита ППФ-95М c маской ШМП-1 (ШМ-62у) |  |  |  | 488,0 |  |
| Противогаз промышленный малого габарита ППФ-95М c маской МГП и фильтром |  |  |  | 668,0 |  |
| Противогаз промышленный малого габарита ППФ-95М: с панорамной маской ППМ-88 и фильтром. |  |  |  | 810,0 |  |
| Противогаз промышленный среднего габарита ПФСГ-98 СУПЕР со шлем-маской ШМП-1 |  |  |  | от740,0 до 900,0 |  |
| Противогаз промышленный среднего габарита ПФСГ-98 СУПЕР с панорамной маской ППМ-88 |  |  |  | от 1100,0 до 1270,0 |  |
| Противогаз промышленный большого габарита ППФ-95 с маской ШМ-62у |  |  |  | 688,0 |  |
| Противогаз промышленный большого габарита ППФ-95 с маской МГП |  |  |  | 843,0 |  |
| Противогаз промышленный большого габарита ППФ-95 с маской ППМ-88 |  |  |  | от 1035,0 до 1465,0 |  |
| Коробки малого габарита марок А, В, Г, КД, БКФ |  |  |  | 140,0 |  |
| Коробка малого габарита марки М |  |  |  | 219,0 |  |
| Коробка среднего габарита А, В, КД, |  |  |  | 217,0 |  |
| Коробка среднего габарита ВК |  |  |  | 286,0 |  |
| Коробка среднего габарита марок М, СО |  |  |  | 365,0 |  |
| Коробки большого габарита марок А, В, КД, БКФ |  |  |  | 333,0 |  |
| Коробка большого габарита марки СО, М |  |  |  | 418,0 |  |
| Патрон защитный универсальный (компл.) ПЗУ-ПК |  |  |  | 970,0 |  |
| 2.1.3. Фильтры ДОТтм (Соответствуют ГОСТ Р 12.4.193-99 и ГОСТ Р 12.4.194-99) |  |  |  |  |  |
| ДОТ 220 марки А1В1Е1Р3 |  |  |  | 214,0 |  |
| ДОТ 250 марки А1В1Е1 |  |  |  | 182,0 |  |
| ДОТ 250 марки А1В2Е2 |  |  |  | 190,0 |  |
| ДОТ 460 марки А2В3Е2 |  |  |  | 207,0 |  |
| ДОТ 600 марки А2В3Е3Р3 |  |  |  | 331,0 |  |
| ДОТ 780 марки А3В3 |  |  |  | 301,0 |  |
| 2.1.4. Противопылевые респираторы |  |  |  |  |  |
| ШБ-1 Лепесток-200 (коэффициент защиты Кз = 200 ПДК, цвет белый) (облегченный) |  |  |  | 4,2 |  |
| У2-К (с клапаном выдоха) |  |  |  | 34,5 |  |
| Р-2 |  |  |  | 90,0 |  |
| Ф-62Ш (со сменным фильтром) |  |  |  | 118,0 |  |
| Фильтр к респиратору Ф-62Ш |  |  |  | 31,0 |  |
| Запасной фильтр к РП-91Ш |  |  |  | 9,2 |  |
| 2.1.5. Газопылезащитные респираторы |  |  |  |  |  |
| С полумаской, сменными патронами и клапаном выдоха |  |  |  |  |  |
| РУ-60М марок А, В, Г, КД |  |  |  | 140,0 |  |
| Патрон к РУ-60М марок А, В, Г, КД |  |  |  | 38,0 |  |
| 2.1.6. Газозащитные респираторы |  |  |  |  |  |
| С полумаской, сменными патронами и клапаном выхода |  |  |  |  |  |
| РПГ-67 марок А, В, Г, КД |  |  |  | 135,0 |  |
| Патрон к РПГ-67 марок А, В, Г, КД |  |  |  | 35,5 |  |
| 2.1.7. Самоспасатели фильтрующие |  |  |  |  |  |
| Газодымозащитный фильтрующе-сорбирующий комплект ГДЗК |  |  |  | 1850,0 |  |
| Самоспасатель фильтрующий шахтный СПП-4 |  |  |  | 710,0 |  |
| Самоспасатель фильтрующий шахтный СПП-5 |  |  |  | 740,0 |  |
| 2.1.8. Средства индивидуальной защиты органов дыхания работников атомной промышленности. |  |  |  |  |  |
| Противогаз для аварийно-восстановительных работ АВИ |  |  |  | 1110,0 |  |
| Респиратор высокоэффективный РВ |  |  |  | 1065,0 |  |
| Респиратор РПА-ГП-АВИ |  |  |  | 340,0 |  |
| Респиратор КАМА 2000 ГП-АВИ |  |  |  | 123,0 |  |
| 2.2. Изолирующие средства защиты органов дыхания |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | Цена,руб. |  |
| 2.2.1. Шланговые противогазы |  |  |  |  |  |
| Противогаз шланговый ПШ-1 (ПШ-10) |  |  |  |  |  |
| ПШ-1 , ШМП-1 |  |  |  | 2920,0 |  |
| ПШ-1 , ППМ-88 |  |  |  | 3300,0 |  |
| Противогаз шланговый ПШ-2 (ПШ-20ЭРВ) с двумя линиями |  |  |  |  |  |
| ПШ-2 , ШМ-62У |  |  |  | 8705,0 |  |
| ПШ-2 , ППМ-88 |  |  |  | 9850,0 |  |
| Противогаз шланговый ПШ-2 с одной линией |  |  |  |  |  |
| ПШ-2 - шланг 20 м, ШМП-1 (ПШ-20 ЭРВ) |  |  |  | 5760,0 |  |
| ПШ-2 - шланг 20 м, ППМ-88 (ПШ-20 ЭРВ) |  |  |  | 5950,0 |  |
| ПШ-2 - шланг 40 м, ШМП-1 (ПШ-40 ЭРВ) |  |  |  | 8020,0 |  |
| ПШ-2 - шланг 40 м, ППМ-88 (ПШ-40 ЭРВ) |  |  |  | 8380,0 |  |
| Примечание: по желанию потребителей все шланговые противогазы могут поставляться с лавсановой либо с капроновой амуницией |  |  |  |  |  |
| *Противогаз шланговый АИВ-ГИК |  |  |  | 28000,0 |  |
| 2.2.2. Автономные изолирующие СЗОД |  |  |  |  |  |
| Дыхательные аппараты, содержащие сжатый воздух или кислород. |  |  |  |  |  |
| Воздушно-баллонный дыхательный аппарат АП-96 М. |  |  |  | 25000,0 |  |
| Воздушно-баллонный дыхательный аппарат АП-98-7К в различной комплектации |  |  |  | от 33000,0 до 60000,0 |  |
| Воздушно-баллонный дыхательный аппарат АП-2000 в различной комплектации |  |  |  | от 30000,0 до 84500,0 |  |
| Самоспасатель на сжатом воздухе многократного применения АДА |  |  |  | 11500,0 |  |
| Портативный дыхательный аппарат ПДА (однократного применения, время защитного действия 10 мин) |  |  |  | 4150,0 |  |
| Противогазы и самоспасатели на химически связанном кислороде. Регенеративные патроны. |  |  |  |  |  |
| Противогаз изолирующий ИП-4М (обеспечивает возможность работы от 45 минут до 3 часов). Поставляется без РП-4. |  |  |  | 2250,0 |  |
| Регенеративный патрон РП4 к ИП-4М. |  |  |  | 1550,0 |  |
| Противогаз изолирующий ИП-5 (допускает работу под водой на глубине до 7м). Поставляется без РП-5 |  |  |  | 3095,0 |  |
| Регенеративный патрон РП-5 к ИП-5. |  |  |  | 2765,0 |  |
| Портативное дыхательное устройство ПДУ-3 |  |  |  | 1500,0 |  |
| СПИ-20/СПИ-50- самоспасатель промышленный изолирующий (рекомендуется для оснащения высотных зданий на случай экстренной эвакуации при пожаре) |  |  |  | 1560,0/1980,0 |  |
| ШСС-Т шахтный самоспасатель |  |  |  | 1320,0 |  |
| 2.3. Средства защиты кожи |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | Цена,руб. |  |
| 2.3.1.Изолирующие костюмы и комплекты из воздухонепроницаемых материалов |  |  |  |  |  |
| КИХ-4/КИХ-5- комплект изолирующий химический (защита от жидкого и газообразного аммиака, газообразного хлора, высококонцентрированных минеральных кислот и щелочей) |  |  |  | 5750,0/5950,0 |  |
| КИХ-6 Комплект изолирующий химический (защита от жидкого и газообразного хлора и аммиака, оксидов азота, гидразина , азотных и серных кислот) |  |  |  | 7600,0 |  |
| КЗА-1 комплект защитный аварийный |  |  |  | 34000,0 |  |
| Легкий защитный костюм Л-1 |  |  |  | 1500,0 |  |
| Перчатки защитные БЛ-1 /БЗ-1(с хранения ) |  |  |  | 25,0 /39,0 |  |
| Плащ ОП-1 (с хранения) |  |  |  | 108,0 |  |
| Чулки защитные (с хранения) |  |  |  | 101,0 |  |
| 2.3.2. Спецперчатки - по отдельному каталогу |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. Одежда специальная пластикатовая – по отдельному каталогу |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. Пневмокостюмы (с принудительной подачей воздуха) – по отдельному каталогу |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. Приборы шланговые ( с принудительной подачей воздуха) – по отдельному каталогу |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. Обувь специальная пластикатовая – по отдельному каталогу |  |  |  |  |  |
| 2.3.7.Противорадиационная одежда – по отдельному каталогу |  |  |  |  |  |
| 2.3.8. Костюмы изолирующие от повышенного содержания радиоактивных веществ в воздухе рабочей зоны. – по отдельному каталогу |  |  |  |  |  |
| 2.3.9.Костюмы для защиты от э/м излучения радиочастотного диапазона – по отдельному каталогу |  |  |  |  |  |
| 2.4. Средства защиты глаз и слуха - по отдельному каталогу |  |  |  |  |  |
| 2.5. Активные экологические средства |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | Цена,руб. |  |
| 2.5.1. Фильтры для очистки воздуха, подаваемого на объекты |  |  |  |  |  |
| Фильтр ФП-300-1 – очищает от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, радиоактивного йода и т.п. |  |  |  | 24120,0 |  |
| Фильтр ФП-300 – очищает от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и т.п. |  |  |  | 18300,0 |  |
| Установки ФП-300 с комплектом монтажных деталей ФП-300-300 ФП-300-600 ФП-300-900 |  |  |  | 21120,0 40050,0 64900,0 |  |
| Предфильтр ПФП-1000 – очищает 1000 м3/ч воздуха от грубодисперсных частиц, дыма и пыли. |  |  |  | 25000,0 |  |
| Фильтр-пакет ПФП-1000 - сменный фильтр для предфильтра |  |  |  | 13000,0 |  |
| Фильтр-поглотитель ФПУ-200Г (городской) Фильтр-поглотитель ФПУ-200А (полевой) Фильтр-поглотитель ФПУ-200М (морской) |  |  |  | 12400,0 13100,0 13100,0 |  |
| Фильтр-поглотитель ФП-100К |  |  |  | 18000,0 |  |
| Фильтр гопкалитовый ФГ-70 - очищает от окиси углерода |  |  |  | 21800,0 |  |
| 2.5.2. Установки регенерации |  |  |  |  |  |
| Патрон регенеративный РП-100 |  |  |  | 14300,0 |  |
| 2.5.3. Дегазационные комплекты |  |  |  |  |  |
| ИДК-1 (с хранения ) |  |  |  | 1100,0 |  |
| ДК-4 (с хранения ) |  |  |  | 1700,0 |  |
| 2.6 Спецтехника |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. Средства поиска и идентификации металлических предметов и сортировки металлов |  |  |  |  |  |
| Досмотровые селективные металлодетекторы, разделяющие цветные и черные металлы; имеют световую и звуковую сигнализацию: |  |  |  |  |  |
| - УНИСКАН 7215 имеет телескопическую штангу 1,2 м. Дальность обнаружения пистолета Макарова (ПМ) 40 см. |  |  |  | 7520,0 |  |
| - МИНИСКАН 7210 – с подключением наушников можно использовать скрытно. Дальность обнаружения ПМ 25 см. |  |  |  | 7150,0 |  |
| 2.6.2. Специальные средства защиты |  |  |  |  |  |
| 2.6.2.1.. Радиоблокираторы радиовзрывателей дистанционные. |  |  |  |  |  |
| «ПЕРСЕЙ-2М». Дальность действия – не менее 30м. Размещен в кейсе с выдвижными антеннами,масса - 8кг. |  |  |  | USD 10725,0 |  |
| «ПЕРСЕЙ-3С». Предназначен для скрытного ношения. Имеет расширенный диапазон блокирующих частот. Масса-10кг. |  |  |  | USD 20790,0 |  |
| «ПЕРСЕЙ-4Т» автомобильный Дальность действия - не менее 40м при 4 съемных антеннах на крыше. Масса-15кг. |  |  |  | USD 24100,0 |  |
| «ПЕРСЕЙ-4СТ» стационарный Дальность действия - не менее 50м. Масса-20кг Имеет выносной пульт управления. |  |  |  | USD 25800,0 |  |
| 2.6.2.2.. Взрывотехнические средства |  |  |  |  |  |
| "АРГУС-5К" («ШЕЛЬФ-ДСМ») газоанализатор паров взрывчатых веществ. Чувствительность-10см. от объекта (отбор пробы). Масса-1,4кг. Световая и звуковая индикация. |  |  |  | USD 10350,0 |  |
| Контейнер для взрывоопасных предметов «ПЛУТОН-1». Надежно защищает от ВВ в 0,4кг. (в тротиловом экв.). Масса-45кг. Локализационная камера диаметром 12см и длиной 35см. |  |  |  | USD 2850,0 |  |
| Разрушитель ВВ «ЛИНИЯ» С помощью капсюлей-детонаторов штатных средств взрывания, размещенных на взрывопоглощающей кассете, производится контролируемый подрыв. В комплект входит 20 кассет с опорами, размещенными в кейсе. |  |  |  | USD 346,0 |  |
| Костюм защитный сапера «ГРОТ-3В». Предназначен для защиты сапера и в полном комплекте весит 35 кг. |  |  |  | USD 5850,0 |  |
| «ЛАКМУС-4» - комплект экспресс-тестов для обнаружения и идентификации взрывчатых веществ. (10 тестов) |  |  |  | USD 58,0 |  |
| «ПОИСК-ХТ» - комплект проб для экспресс-анализа на наличие взрывчатых веществ. |  |  |  | USD 350,0 |  |
| * «СПИН-23»-портативный анализатор взрывчатых, отравляющих и наркотических веществ. Пределы обнаружения и идентификации: -взрывчатых в-в -5-200 пикограмм (пг), наркотических- 0,2-100 нанограмм, боевых отр. веществ-1-100пг. |  |  |  | договорная |  |
| 2.7. Дополнительные средства |
| Наименование |  |  |  | Цена,руб. |  |
| 2.7.1. Средства оповещения |  |  |  |  |  |
| Лента оградительная (белая с красным, 100 м.) |  |  |  | 130,5 |  |
| Лента оградительная (белая с красным, 250 м) |  |  |  | 262,7 |  |
| Станция метеорологическая М-49 для дистанционного (до 100 метров) измерения метеорологических параметров |  |  |  | 36500,0 |  |
| Сирена С-28 |  |  |  | 16200,0 |  |
| Сирена С-40 |  |  |  | 36500,0 |  |
| Электромегафон ЭМ-12 |  |  |  | 10300,0 |  |
| ФОС-3фонарь осветительный специальный |  |  |  | 1780,0 |  |
| Зарядное устройство для ФОС-3 |  |  |  | 354,0 |  |
| ФР-6 фонарь-фара с зарядным устройством |  |  |  | 2500,0 |  |
| ЭКОТОН-1 светодиодный фонарь с зарядным устройством |  |  |  | 4050,0 |  |
| ЭКОТОН-2 светодиодный фонарь-фара с зарядным устройством |  |  |  | 4200,0 |  |
| ФР-ВС «ЭКОТОН-3» светодиодная ручная взрывозащищённая фара с зарядным устройством |  |  |  | 7150,0 |  |
| СГСВ-1 индивидуальный головной светильник |  |  |  | 3260,0 |  |
| Зарядное устройство для СГСВ-1 |  |  |  | 330,0 |  |
| 2.7.2. Перевязочные и противохимические средства |  |  |  |  |  |
| Перевязочный пакет медицинский |  |  |  | 11,0 |  |
| Индивидуальный перевязочный пакет АВ-3 |  |  |  | 64,0 |  |
| Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 |  |  |  | 23,5 |  |
| Индивид. противохимический пакет ИПП-11 |  |  |  | 76,0 |  |
| 2.7.3. Обучающие программы |  |  |  |  |  |
| 2.7.3.1. Программные продукты экологического профиля |  |  |  |  |  |
| Обучающий и демонстрационный курс "Введение в экологию" |  |  |  | USD 27,0 |  |
| Обучающий и демонстрационный курс "Введение в радиоэкологию" |  |  |  | USD 34,0 |  |
| Обучающий курс для персонала по основам дозиметрии и правилам работы с радиоактивными веществами в двух модификациях: (для ИТР и рабочих). Цена за одну модификацию. |  |  |  | USD 98,0 |  |
| Обучающий курс "Основы доврачебной медицинской помощи" |  |  |  | USD 24,0 |  |
| 2.7.3.2. Программные продукты для образования и обучения |  |  |  |  |  |
| Автоматизированное раб. место "Расписание”. На эту позицию скидка не распространяется. |  |  |  | USD 100,0 |  |
| Пособие "Механика Ньютона на IBM PC" |  |  |  | USD 40,0 |  |
| Конструктор лабораторных работ по физике |  |  |  | USD 40,0 |  |
| Конструктор вентильных схем |  |  |  | USD 12,0 |  |
| Обучающая система по расширению английского словарного запаса |  |  |  | USD 14,9 |  |
| Компьютерная экспресс-психодиагностика КЭД-1 для индивидуальной и групповой работы |  |  |  | USD 22,5 |  |
| Компьютерная экспресс-психодиагностика КЭД-2 |  |  |  | USD 22,5 |  |
| Компьютерная экспресс-психодиагностика КЭД-3 |  |  |  | USD 22,5 |  |
| Компьютерная экспресс-психодиагностика КЭД-ПС. Предназначена для определения профессиональных склонностей личности |  |  |  | USD 22,5 |  |
| Сборник вопросов для подготовки к сдаче экзаменов в ГИБДД по ПДД. На эту позицию скидка не распространяется. |  |  |  | USD 10,0 |  |
| Примечание к разделу2.7.3: Для частных лиц скидка 50%, для учебных заведений скидка 40%. |  |  |  |  |  |
| 2.7.4. Средства связи |  |  |  |  |  |
| Радиостанция возимая «Гранит В» (33-48,5 МГц,57-58 МГц) |  |  |  | 13210,0 |  |
| Радиостанция возимая «Гранит Р23» (146-174 МГц) |  |  |  | 12050,0 |  |
| Радиостанция носимая «Гранит П» (33-48,5 МГц) |  |  |  | 9300,0 |  |
| Радиостанция носимая «Гранит Р33П1» (146-174 МГц) |  |  |  | 8200,0 |  |
| * Радиостанция портативная для нужд речного флота «Гранит Р-44» (300-337 МГц) |  |  |  | 11700,0 |  |
| * Быстроразворачиваемый комплекс «Саквояж» (в состав входят три транспортных модуля): - модуль носимых радиостанций - 16 шт. с. аккумуляторной батареей и восьмиместным зарядным устройством. - модуль мобильной радиостанции – 1 шт. (20 Вт) с блоком питания, аккумуляторной батареей, мобильной антенной с магнитным основанием и оперативным программатором. - модуль антенно-мачтового оборудования – антенна стационарная, мачта разборная (6 м), антенный фидер (30 м) |  |  |  | 282100,0 |  |
| * Антенна проволочная (хлыст) для носимых радиостанций АП-1 (-2, -3, -4, -5) |  |  |  | 340,0 |  |
| * Антенна штыревая автомобильная с магнитным креплением АШ-50 (146-174 МГц) |  |  |  | 2700,0 |  |
| * Антенна штыревая автомобильная АШ-50-1 (33-48 МГц или 57-58 МГц) |  |  |  | 1350,0 |  |
| Дополнительное оборудование и аксессуары для радиостанций «Гранит» по отдельному каталогу |  |  |  |  |  |

| 3. ЭКОИНФОРМАТИКА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Унифицированная система подготовки принятия решений в области природоохранной деятельности |  |  |  |  |
| № | Наименование программных средств (ПС) из состава унифицированной системы подготовки принятия решений (УСППР) в области природоохранной деятельности | Цена, (руб) |  |  |
|  |  | - А | Б | В |
| А - локальная программа; Б - программа в локальной вычислительной сети (1-5 рабоч. мест); В –программа в локальной вычислительной сети (1-10/20 рабоч. мест) |  |  |  |  |
| Программные комплексы серии “КЕДР” (см. пп.1-3) |  |  |  |  |
|  | Программный комплекс “Кедр” для предприятий (версия 4.16) в составе: ПК “Воздух”, ПК “Вода”, ПК “Отходы”, ПК “Экологические платежи”. | Полный комплект (пп.1.1-1.4) – скидка 10% |  |  |
|  | - Программный комплекс “Воздух” (версия 4.15). | 19100 | 28650 | 34380 |
|  | Программный комплекс “Вода” (версия 4.16). | 16900 | 25350 | 30420 |
|  | Программный комплекс “Отходы” (версия 4.16). | 10945 | 16417 | 19700 |
|  | Программный комплекс “Экологические платежи” (версия 4.16). | 18700 | 28050 | 33660 |
| Возможно доукомплектование ПК “Кедр” программным комплексом “Земля” |  |  |  |  |
|  | Программный комплекс “Земля” (версия 4.08). | 7600 | 11400 | 13680 |
| Возможна совместная работа с программным комплексом “Призма-предприятие” и подключение программных комплексов “Модульный ЭкоРасчет” и “Зеркало++” (пп. 1.6-1.8) |  |  |  |  |
|  | Модуль “Импорт-ЭкоРасчет” – прием результатов расчета из программного комплекса “Модульный ЭкоРасчет” в БД инвентаризации ИЗА | 1110 |  |  |
|  | Модуль “Импорт-ПДС” – прием результатов расчета ПДС из программы “Зеркало++” | 1200 |  |  |
|  | Модуль “Экспорт” данных инвентаризации выпусков и характеристик водных объектов в программу “Зеркало++” | 1200 |  |  |
|  | Программный комплекс “Кедр-объединение” (версия 4.16) – Все функции ПК “Кедр” для предприятий. Обобщение данных от филиалов / подразделений и формирование сводных отчетов по объединению. | Полный комплект (пп.2.1-2.4) – скидка 10% |  |  |
|  | Программный комплекс “Воздух – объединение” (версия 4.15). | 23550 | 35325 | 42390 |
|  | Программный комплекс “Вода - объединение” (версия 4.16) | 20800 | 31200 | 37440 |
|  | Программный комплекс “Отходы – объединение” (версия 4.16) | 13190 | 19783 | 23740 |
|  | Программный комплекс “Экологические платежи – объединение” (версия 4.16) | 22930 | 34395 | 41274 |
| Возможно доукомплектование ПК “Кедр – объединение” программным комплексом “Земля-объединение” |  |  |  |  |
|  | Программный комплекс “Земля-объединение” (версия 4.08) | 8900 | 13350 | 16020 |
| Возможна совместная работа с программным комплексом “Призма-предприятие” и подключение программных комплексов “Модульный ЭкоРасчет” и “Зеркало++” (см. пп.1.6 – 1.8) |  |  |  |  |
|  | Программный комплекс “Кедр-регион” для территориальных органов МПР России и Департаментов природных ресурсов Администраций (версия 4.15) | Полный комплект (пп.3.1-3.4) – скидка 10% |  |  |
|  | Программный комплекс “Воздух-регион” (версия 4.15). | 15450 | 23190 | 27900 |
|  | Программный комплекс “Вода-регион” (версия 4.16). | 14710 | 22065 | 26478 |
|  | Программный комплекс “Отходы-регион” (версия 4.16). | 8910 | 13365 | 16038 |
|  | Программный комплекс “Экологические платежи-регион” (версия 4.16). | 13380 | 20070 | 24120 |
| Возможно доукомплектование ПК “Кедр-регион” программой “ЭкоЭкспертиза”, предназначенной для отделов Государственной экологической экспертизы территориальных подразделений МПР России, и программами “Озеленение/Вырубка” и “Смета ЦБТЭФ”, предназначенных для Департаментов природных ресурсов Администраций |  |  |  |  |
|  | Программа “ЭкоЭкспертиза” (версия 4.00). | 12600 | 18900 | 22680 |
|  | Программа “Озеленение/Вырубка” (версия 4.01). | 6600 | 9900 | 11880 |
|  | Программа “Смета ЦБТЭФ” (версия 4.01). | 13500 | 20250 | 24300 |
| Возможна совместная работа с программным комплексом “Призма-регион” и подключение программных комплексов “Модульный ЭкоРасчет” и “Зеркало++” (см. пп.1.6 – 1.8) |  |  |  |  |
| Программные комплексы серии “Кедр”, “Кедр-объединение” и “Кедр-регион” могут дополнительно комплектоваться программными модулями из состава программного комплекса “Почта” для приема / передачи данных (информация передается на CD, по электронной почте) по вертикали подчиненности или отчетности: - дочернее предприятие (филиал, подразделение) – головное предприятие (объединение); - местный комитет – территориальное подразделение МПР России – Федеральный округ; - предприятие – подразделение МПР России. |  |  |  |  |
|  | - Программный комплекс “Почта” (версия 4.16) |  |  |  |
|  | Модуль “Почта – информация о воздухе” (версия 4.15) | 1860 |  |  |
|  | Модуль “Почта – информация о воде” (версия 4.15) | 1860 |  |  |
|  | Модуль “Почта – информация об отходах” (версия 4.16) | 1860 |  |  |
|  | Модуль “Почта – платежи” (версия 4.16) | 900 |  |  |
|  | Модуль “Почта – форма № 4-ОС” (версия 4.15) | 600 |  |  |
|  | Модуль “Почта – информация о земле” (версия 4.08) | 1860 |  |  |
| Программные комплексы серии “ПРИЗМА” (см. пп.5,6) |  |  |  |  |
|  | Программный комплекс “Призма-предприятие” (версия 4.30, редакция 02) | Полный комплект (пп.5.1-5.4) – скидка 10% |  |  |
|  | - УПРЗА “Призма-предприятие” (версия 4.30, редакция 02). | 8670 | 13020 | 15600 |
|  | - Модуль “Норма” | 4950 | 7410 | 8820 |
|  | - Модуль “Санзона” | 2490 | 3720 | 4400 |
|  | - Модуль “Том ПДВ” | 8700 | 13050 | 15660 |
| Возможна совместная работа с ПК “Кедр” |  |  |  |  |
| Возможно доукомплектование ПК “Призма - предприятие” (версия 4.30, редакция 02) модулем “ГАЗ”: |  |  |  |  |
|  | - Модуль “ГАЗ” | 4950 | 7410 | 8820 |
| Программный комплекс “Призма-предприятие” (версия 4.30, редакция 02) может дополнительно комплектоваться модулями для визуализации результатов расчета загрязнения атмосферы на электронных картах и модулем приема результатов расчета из программного комплекса “Модульный ЭкоРасчет” (пп. 5.6 – 5.9) |  |  |  |  |
|  | - Модуль “Экспорт-ArcView” | 1380 |  |  |
|  | - Модуль “Импорт-AutoCAD” | 2220 |  |  |
|  | - Модуль “Экспорт-AutoCAD” | 2220 |  |  |
|  | Модуль “Импорт-ЭкоРасчет” | 1110 |  |  |
|  | - Программный комплекс “Призма-регион” (версия 4.30, редакция 02) – проведение сводных расчетов загрязнения атмосферы города (региона), нормирование выбросов ЗВ. | Полный комплект (пп.6.1-6.4)– скидка 10% |  |  |
|  | - УПРЗА “Призма-регион” (версия 4.30, редакция 02). | 12570 | 18840 | 22650 |
|  | - Модуль “Норма” | 7200 | 10800 | 12960 |
|  | - Модуль “Санзона” | 3600 | 5400 | 6480 |
|  | - Модуль “Том ПДВ” | 8700 | 13050 | 15660 |
| Возможно доукомплектование ПК “Призма - регион” (версия 4.30, редакция 02) модулем “ГАЗ” (см. п. 5.5) |  |  |  |  |
| Возможна совместная работа с ПК “Кедр-регион” |  |  |  |  |
| Программный комплекс “Призма-регион” (версия 4.30, редакция 02) может дополнительно комплектоваться модулями для визуализации результатов расчета загрязнения атмосферы на электронных картах и модулем приема результатов расчета из программного комплекса “Модульный ЭкоРасчет” (пп. 5.6 – 5.9) |  |  |  |  |
|  | Программный комплекс “Модульный ЭкоРасчет” (версия 4.05) |  |  |  |
|  | Модуль “Автостоянка” (версия 4.03) | 2100 | 3150 | 3720 |
|  | Модуль “Техобслуживание” (версия 4.03) | 660 | 990 | 1200 |
|  | Модуль “Мойка автомобилей” (версия 4.03) | 660 | 990 | 1200 |
|  | Модуль “Токсичность” (версия 4.03) | 660 | 990 | 1200 |
|  | Модуль “Аккумуляторы” (версия 4.03) | 810 | 1200 | 1440 |
|  | Модуль “Шиноремонт” (версия 4.03) | 810 | 1200 | 1440 |
|  | Модуль “Обкатка” (версия 4.03) | 810 | 1200 | 1440 |
|  | Модуль “Топливная аппаратура” (версия 4.03) | 810 | 1200 | 1440 |
|  | Модуль “Мойка деталей” (версия 4.03) | 810 | 1200 | 1440 |
|  | Модуль “Лакокраска”(версия 4.03) | 1800 | 2700 | 3240 |
|  | Модуль “Медницкие работы” (версия 4.03) | 810 | 1200 | 1440 |
|  | Модуль “Сварка” (версия 4.03) | 1800 | 2700 | 3240 |
|  | Модуль “Механическая обработка материалов” (версия 4.03) | 1800 | 2700 | 3240 |
|  | Модуль “Кузница” (версия 4.03) | 810 | 1200 | 1440 |
|  | Модуль “Деревообработка” (версия 4.03) | 2100 | 3150 | 3780 |
|  | Модуль “Гальваника” (версия 4.03) | 600 | 900 | 1080 |
|  | Модуль “Полимеры” (версия 4.03) | 810 | 1200 | 1440 |
|  | Модуль “Резинотехника”(версия 4.03) | 810 | 1200 | 1440 |
|  | Модуль “Дизели” (версия 4.03) | 2100 | 3150 | 3780 |
|  | Модуль “Депо” (версия 4.03) | 1200 | 1800 | 2160 |
|  | Модуль “Животноводческие комплексы и зверофермы” (4.03) | 900 | 1350 | 1620 |
|  | Модуль “Котельные” (версия 4.03) | 3300 | 4950 | 5940 |
|  | Модуль “Стройматериалы” (версия 4.03) | 2100 | 3150 | 3780 |
|  | Модуль “Термические цеха” (версия 4.03 | 900 | 1350 | 1620 |
|  | Модуль “Автотранспорт” (версия 4.03) | 1200 | 1800 | 2160 |
|  | Модуль “Факел-ПНГ” (версия 4.03) | 2310 | 3450 | 4140 |
|  | - Модуль “Факел” (версия 4.03) | 2400 | 3600 | 4320 |
|  | Модуль “Горение нефтепродуктов” (версия 4.03) | 2490 | 3720 | 4440 |
|  | Модуль “Резервуары” (версия 4.03) | 2490 | 3720 | 4440 |
|  | Модуль “Неорганизованные источники нефтегазового оборудования” (версия 4.03) | 2100 | 3150 | 3780 |
|  | Модуль “АЗС” (версия 4.03) | 2400 | 3600 | 4320 |
|  | Модуль “Трубчатые печи” (версия 4.03) | 810 | 1200 | 1440 |
|  | Модуль “Налив транспортных цистерн” (версия 4.03) | 1200 | 1800 | 2160 |
|  | Модуль “АБЗ” (версия 4.03) | 2100 | 3150 | 3780 |
|  | Модуль “Полигон-Т” (версия 4.03) | 1560 | 2340 | 2820 |
|  | - Модуль “Термическая переработка отходов” (версия 4.03) | 2400 | 3600 | 4320 |
|  | - Модуль “Автомагистраль” (версия 4.03) | 4500 | 6750 | 8100 |
|  | - Модуль “Хлебопекарные предприятия” (версия 4.03) | 900 | 1350 | 1620 |
|  | - Модуль “ГПА и ТКА” (версия 4.01) | 1620 | 2430 | 2910 |
|  | - Модуль “Турбодетандеры” (версия 4.01) | 1200 | 1800 | 2160 |
|  | - Модуль “Маслобаки ГПА” (версия 4.01) | 1620 | 2430 | 2910 |
|  | - Модуль “Свечи дегазаторов ГПА” (версия 4.01) | 810 | 1200 | 1440 |
|  | - Модуль “Стравливание газа” (версия 4.01) | 810 | 1200 | 1440 |
|  | - Модуль “Емкости метанола” (версия 4.01) | 1200 | 1800 | 2160 |
|  | - Модуль “Вентиляция” (версия 4.01) | 810 | 1200 | 1440 |
|  | - Модуль “ГПА (по контрольным измерениям вредных выбросов)” (версия 4.01) | 1620 | 2430 | 2910 |
|  | Программа “Автомагистраль-город” (версия 4.00) | 5100 | 7650 | 9180 |
|  | Программа “Облако” (версия 4.00) | 2700 | 3990 | 4800 |
|  | - Программный комплекс “Зеркало++” (версия 4.30) |  |  |  |
|  | - Программа “Зеркало++” (версия 4.30) | 11100 | 16500 | 19800 |
|  | - Модуль “Ливневка” | 1200 | 1800 | 2160 |
|  | - Программа “Ливневка-Платежи” (версия 4.00) | 3300 | 4950 | 5940 |
|  | Программа “Коллектор” (версия 4.00) | 4800 | 7200 | 8640 |
|  | - Программный комплекс “Stalker” (версия 4.07 редакция 01) - (Экологический сертификат соответствия № СЕР (247)-Г-6/ОС-20 от 28.07.2003 г.) | Полный комплект (пп.13.1-13.23) – скидка 10% |  |  |
|  | Программа “Stalker” (версия 4.07, редакция 01). | 9000 | 13350 | 16020 |
|  | Модуль “Технологические процессы и виды производств в промышленности”. | 330 | 495 | 595 |
|  | Модуль “Использование и переработка бумаги и картона”. | 270 | 390 | 480 |
|  | Модуль “Образование ТБО”. | 330 | 495 | 595 |
|  | Модуль “Эксплуатация и обслуживание различных типов автотранспорта”. | 270 | 390 | 480 |
|  | Модуль “Эксплуатация и обслуживание различных марок автомобилей”. | 990 | 1485 | 1785 |
|  | Модуль “Станки и оборудование. Образование обтирочных материалов”. | 270 | 390 | 480 |
|  | Модуль “Освещение помещений люминесцентными и ртутными лампами”. | 660 | 990 | 1290 |
|  | Модуль “Сбор отработанных нефтепродуктов”. | 270 | 390 | 480 |
|  | Модуль “Сбор отходов потребления в качестве вторсырья” | 330 | 495 | 595 |
|  | Модуль “Очистные сооружения ливнестоков”. | 390 | 585 | 720 |
|  | Модуль “Химические процессы”. | 330 | 495 | 595 |
|  | Модуль “Смет с территории”. | 330 | 495 | 595 |
|  | Модуль “Сварочные работы”. | 330 | 495 | 595 |
|  | Модуль “Строительные работы”. | 465 | 690 | 840 |
|  | Модуль “Зачистка резервуаров для хранения нефтепродуктов”. | 900 | 1350 | 1620 |
|  | Модуль “Гальваническое производство”. | 600 | 900 | 1080 |
|  | Модуль “Металлообработка”. | 750 | 1125 | 1350 |
|  | Модуль “Эксплуатация офисной техники”. | 270 | 390 | 480 |
|  | Модуль “Деревообработка”. | 540 | 810 | 975 |
|  | Модуль “Лакокрасочные работы”. | 420 | 630 | 750 |
|  | Модуль “Эксплуатация железнодорожного транспорта”. | 480 | 720 | 870 |
|  | Конструктор БД процессов образования отходов для создания собственных модулей процессов образования отходов, формул и алгоритмов расчета норм образования отходов (только совместно с программой “ Stalker ”) | 4950 | 7425 | 8910 |
|  | - Модуль “Импорт-экспорт процессов образования отходов” | 900 |  |  |
|  | Программа “Определение класса опасности отходов. Справочник отходов” (версия 4.07) | 4500 | 6750 | 8100 |
|  | Программный комплекс “Шум” (версия 4.03) (Свидетельство Министерства здравоохранения РФ № 17-11/03-00036 от 17.11.2003 г.) | - Полный комплект (пп.15.1-15.3) -скидка 10% |  |  |
|  | Программа “Шум” (версия 4.02). | 9300 | 13950 | 16740 |
|  | Модуль “Технологическое оборудование” (версия 4.03). | 6100 | 9150 | 10980 |
|  | - Банк данных “Шумовые характеристики технологического оборудования” (к СНиП II-12-77) (только совместно с программой “Шум”) | 1650 | 2460 | 2970 |
|  | Программа “ЭкоПаспорт” (версия 4.00) | 15000 | 22500 | 27000 |
|  | Программа “АВС” (версия 4.00). Определение уровня подготовки и обучения специалистов в области экологии | 3300 | 4950 | 5940 |
| Банки данных |  |  |  |  |
|  | Банк данных “Объединенный перечень ПДК, ОБУВ ЗВ в атмосферном воздухе населенных мест” | 1350 | 2010 | 2400 |
|  | Банк данных “Объединенный перечень ПДК ЗВ в воде” | 1350 | 2010 | 2400 |
|  | Банк данных “Предельно-допустимые уровни для радионуклидов” | 990 | 1470 | 1740 |
| Средства защиты программ и данных |  |  |  |  |
|  | Электронный ключ – средство защиты программ в среде Windows от несанкционированного использования. | 780 | 1560 | 2340 / 3120 |

4. УСЛУГИ ПО СИСТЕМАМ МЕНЕДЖМЕНТА

Содержание и стоимость услуг

В соответствии с положением об аккредитации ISO/IEC Guide 62, сертифицирующая организация (здесь Det Norske Veritas - DNV), для обеспечения конфиденциальности, объективности и беспристрастности сертификации, не должны предлагать и оказывать консультационные услуги по созданию, внедрению и поддержанию систем менеджмента, которые будут сертифицироваться этой организацией.

В связи с этим мы, являясь фирмой-партнером DNV, предлагаем Вам консультационные услуги в области построения различных систем менеджмента.

Консультационные услуги при подготовке к сертификации стандартизованных систем менеджмента (качество, экология, безопасность на производстве, управление рисками для предприятий пищевых отраслей) состоит из нескольких этапов.

Действия на каждом этапе примерно одинаковые для всех систем менеджмента:

- Исследование текущей ситуации

- Планирование работ

- Обучение персонала

- Содействие изменениям

При этом на каждом из этих этапов Вам будут предложены стандартные консультационные продукты:

- Исследование текущей ситуации:

- Диагностический аудит;

- Анализ документации клиента;

- Анализ удовлетворенности потребителей (система менеджмента качества);

- Анализ законодательства.

- Планирование работ:

- Разработка проекта плана-графика внедрения системы менеджмента;

- Помощь в установлении целей по качеству, в области экологии, безопасности на производстве, управления рисками для предприятий пищевых отраслей

- Коррекция плана-графика и прогноз по завершению проекта;

- Обучение и средства:

- Обучающие курсы и семинары;

- Шаблоны и образцы документов;

- Средства измерений;

- Программное обеспечение.

- Содействие:

- Содействие анализу со стороны руководства;

- Содействие в подготовке внутренних аудитов.

-Разработка проекта:

- Разработка целей в области качества, экологии, безопасности на производстве, управления рисками для предприятий пищевых отраслей

- Создание карты бизнес-процессов верхнего уровня.

- Отслеживание статуса проекта.

- Консультации и корректировка;

- Организация предсертификационного аудита и сертификации, выполняемых DNV.

Стоимость услуг определяется на этапе 1 (исследование текущей ситуации).

После поступления заявки, Вам будет направлена анкета. Ваши ответы на вопросы анкеты позволят нам сделать Вам обоснованное коммерческое предложение, включающее услуги DNV.

Являясь фирмой-партнером DNV, мы можем, при необходимости, привлекать для создания систем менеджмента на Вашем предприятии аудиторов фирмы DNV.

Так же мы предлагаем воспользоваться возможностью одновременного построения и сертификации различных систем менеджмента (интегрированных систем менеджмента). Это позволит Вам всесторонне подойти к улучшению внутренних процессов и оценивать все свои процессы за один аудит, что в свою очередь сохранит Ваше время и деньги, а также повысит общую результативность управления.

5. Услуги по экологическим обследованиям в г.Москве и области

| Наименование | Цена, руб. |
| --- | --- |
| 1. Обследование радиационной обстановки ( по измерениям МЭД ) | 24 руб./м2 |
| 2. Выявление р /а загрязнений, оконтуривание, определение изотопного состава загрязнения | от 1200 руб. |
| 3. Измерение эквивалентной равновесной объемной активности радона в воздухе | 280 руб/проб |
| 4. Измерение радиоактивности проб воды, почвы и т.д. | договорная |
| 5. Обследование электромагнитной обстановки на рабочих местах с ПЭВМ с оформлением акта и выдачей рекомендаций | 300 руб/шт. |
| 6. Определение причин и источников пространственной и временной нестабильности изображений на экранах ПЭВМ и выдача рекомендаций | 50 руб /м2 |
| 7. Обследование электромагнитной обстановки в области промышленной частоты и постоянного магнитного поля с выработкой рекомендаций по комфортному проживанию | 40 руб/м2 |
| 8. Измерение загрязненности воздуха токсичными веществами: -при анализе одной пробы на 9 токсикантов -при анализе одной пробы на 16 токсикантов | 4130 руб. 6490 руб. |
| 9. Измерение загрязненности проб воды и почвы токсическими веществами | договорная |
| 10. Измерение параметров микроклимата по СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | 200 руб. |
| 11. Измерение общей бактериальной обсемененности природных объектов | 700 руб/проб |
| 12. Выявление наличия возбудителя легионелеза | 800 руб/проб |
| 13. Измерение параметров шума | 500 руб/изм |
| 14. Измерение общей вибрации | 600 руб/ изм. |
| 15. Выезд оператора в пределах г.Москвы | 250 руб. |

При проведении комплексного обследования цены на отдельные виды

измерений в каждом случае подлежат обсуждению и могут быть снижены.

При

| # Содержание |  |
| --- | --- |
|  | стр. |
| 1. Средства контроля среды обитания | 3 |
| 1.1. Средства измерений загрязнений воздуха и газовых выбросов | 3 |
| 1.1.1. Портативные газоанализаторы воздуха | 4 |
| 1.1.2. Стационарные газоанализаторы воздуха | 8 |
| 1.1.3. Приборы для контроля промышленных выбросов, автомобильных выхлопов | 9 |
| 1.1.4. Автоматические пробоотборные устройства | 10 |
| 1.2. Средства контроля пищи и воды. | 11 |
| 1.2.1. Портативные приборы | 11 |
| 1.2.2.Стационарные приборы. | 11 |
| 1.3. Средства контроля почвы. | 11 |
| 1.3.1. Портативные приборы. | 11 |
| 1.3.2. Стационарные приборы. | 12 |
| 1.4. Универсальные приборы. | 12 |
| 1.5. Средства измерения излучений и полей | 12 |
| 1.5.1. Средства измерения ионизирующих излучений | 12 |
| 1.5.2. Средства измерений параметров электромагнитных полей и излучений | 17 |
| 1.6. Средства измерения параметров световой среды | 18 |
| 1.7. Средства контроля шума и вибраций. | 19 |
| 1.8. Средства измерения параметров микроклимата | 19 |
| 1.8.1 Средства контроля температуры, влажности и давления | 19 |
| 1.8.2. Средства контроля скорости воздушных потоков. | 20 |
| 1.9. Средства измерений концентрации аэроионов и пыли | 21 |
| 1.10. Средства неразрушающего контроля физическими методами | 21 |
| 1.10.1. Средства контроля ультразвуковым методом | 21 |
| 1.10.2. Средства контроля вихретоковым методом | 22 |
| 2. Средства защиты человека | 23 |
| 2.1. Фильтрующие средства защиты органов дыхания | 23 |
| 2.1.1. Гражданские противогазы | 23 |
| 2.1.2. Промышленные противогазы | 23 |
| 2.1.3. Фильтры ДОТтм (Соответствуют ГОСТ Р 12.4.193-99 и ГОСТ Р 12.4.194-99) | 24 |
| 2.1.4. Противопылевые респираторы | 24 |
| 2.1.5. Газопылезащитные респираторы | 24 |
| 2.1.6. Газозащитные респираторы | 24 |
| 2.1.7. Самоспасатели фильтрующие | 24 |
| 2.1.8. Средства индивид. защиты органов дыхания работников атомной промышленности | 24 |
| 2.2. Изолирующие средства защиты органов дыхания | 24 |
| 2.2.1. Шланговые противогазы | 24 |
| 2.2.2. Автономные изолирующие СЗОД | 25 |
| 2.3. Средства защиты кожи | 25 |
| 2.3.1. Изолирующие костюмы и комплекты из воздухонепроницаемых материалов | 25 |
| 2.3.2. Спецперчатки | 26 |
| 2.3.3. Одежда специальная пластикатовая | 26 |
| 2.3.4. Пневмокостюмы | 26 |
| 2.3.5. Приборы шланговые | 26 |
| 2.3.6. Обувь специальная пластикатовая | 26 |
| 2.3.7. Противорадиационная одежда | 26 |
| 2.3.8. Костюмы изолирующие от повышенного содержания радиоактивных веществ в воздухе рабочей зоны. | 26 |
| 2.3.9. Костюмы для защиты от э/м излучения радиочастотного диапазона | 26 |
| 2.4. Средства защиты глаз и слуха | 26 |
| 2.5. Активные экологические средства | 26 |
| 2.5.1. Фильтры для очистки воздуха, подаваемого на объекты | 26 |
| 2.5.2. Установки регенерации | 26 |
| 2.5.3. Дегазационные комплекты | 27 |
| 2.6 Спецтехника | 27 |
| 2.6.1. Средства поиска и идентификации металлических предметов и сортировки металлов | 27 |
| 2.6.2. Специальные средства защиты | 27 |
| 2.7. Дополнительные средства | 28 |
| 2.7.1. Средства оповещения | 28 |
| 2.7.2. Перевязочные и противохимические средства | 28 |
| 2.7.3. Обучающие программы | 28 |
| 2.7.4. Средства связи | 29 |
| 3. Экоинформатика | 30 |
| 4. Услуги по системам менеджмента | 35 |
| 5. Услуги по экологическим обследованиям в г.Москве и области | 37 |

Для заметок